## Sheet1
Phụ lục I
DANH MỤC MUA SẮM TEST NHANH PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở TRẺ EM
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 31/10/2025 của Bệnh viện Quân y 103)
đơn vị tính: đồng
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú | Đơn giá | Thành tiền | Căn cứ xây dựng giá
1 | Test nhanh định tính kháng nguyên Norovirus | Khay test nhanh phát hiện kháng nguyên Norovirus phát hiện định tính sự hiện diện của Norovirus trong phân để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm Norovirus. Xét nghiệm này áp dụng sắc ký miễn dịch dòng bên và dùng trong chẩn đoán in vitro.Độ nhạy tương đối: ≥ 95.65% Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 91.67% Độ chính xác tương đối: ≥ 94.29%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS EU | Test | 1000 |  | 42347 | 42347000 | Tham khảo giá nhà cung cấp
2 | Test nhanh định tính kháng nguyên virus hợp báo hô hấp RSV | - Phát hiện định tính kháng nguyên RSV có trong tăm bông tỵ hầu hoặc dịch rửa / dịch hút tỵ hầu từ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút. - Cung cấp bao gồm chứng âm, chứng dương - Độ nhạy: ≥ 92%; Độ đặc hiệu: ≥ 98% so với RT-PCR - Độ chính xác 100% đối với RSV A và RSV B - Dạng khay, thời gian đọc kết quả từ 15-30 phút | Test | 2000 |  | 83160 | 166320000 | Tham khảo giá nhà cung cấp
3 | Test nhanh định tính kháng nguyên Rotavirus | -Xét nghiệm sắc ký miễn dịch dùng để phát hiện kháng nguyên vi rút Rota nhóm A trong mẫu phân người. - Không bị ảnh hưởng bởi: Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, Shigella sonnei. Không bị gây nhiễu bởi máu người , barium sulfate, loper-amide, metronidazole, - Không có phản ứng chéo với: Albumin huyết thanh bò 0.2 mg/mL, Escherichia coli, Enterococcus faecalis . - Độ nhạy phân tích: >=98%, độ đặc hiệu phân tích>=98%. Độ nhạy lâm sàng: >=94%, độ đặc hiệu lâm sàng:>=93%. - ISO 13485, KGMP. | Test | 1000 |  | 53514.5 | 53514500 | Tham khảo giá nhà cung cấp
4 | Test nhanh định tính kháng nguyên Adenovirus | - Xét nghiệm sắc kỹ miễn dịch, định tính phát hiện nhiều chủng Adenovirus trong mẫu dịch tiết tỵ hầu và mẫu phân người. Phát hiện được các type thường gây bệnh (tối thiểu là các type 1,2,3,4,5,6,7,40,41) - Độ nhạy phân tích & độ đặc hiệu phân tích: 100%. Độ nhạy lâm sàng: >=95%, độ đặc hiệu lâm sàng: >=96%. Độ tái lặp lại 100%. - Không có phản ứng chéo với: Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Vi rút hợp bào hô hấp, Vi rút cúm tuýp A, Vi rút cúm tuýp B, Vi rút Herpes Simplex 1, Vi rút Herpes Simplex 2, Vi rút Rubella, Vi rút Cytomegalo - ISO 13485, KGMP. | Test | 1000 |  | 78911 | 78911000 | Tham khảo giá nhà cung cấp
Tổng số khoản 04./.