## SH
PHỤ LỤC I.1
DANH MỤC SỐ 01
HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG TẠI KHOA SINH HÓA
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày / /2026 của Bệnh viện Quân y 103)
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm T3 tự do | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần: Cal A - Cal F được điều chế trong huyết thanh người Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 6x3mL | Hộp | 3
2 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng T3 tự do | Mẫu chứng kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: có thành phần T3 trong huyết thanh người. Chất bảo quản: Natri Azide. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 3x8mL | Hộp | 3
3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 tự do | Hóa chất chính cho xét nghiệm xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) sử dụng để định lượng thyroxine tự do (T4 tự do) trong huyết thanh và huyết tương người; Thành phần gồm: - Vi hạt: anti-T4 (từ cừu) phủ trên Vi hạt trong dung dịch đệm TRIS có chất ổn định từ IgG cừu. - Chất kết hợp: Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm MES với chất ổn định NaCl và Triton X-100. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; Hộp ≥200 test | Hộp | 15
4 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm T4 tự do | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Free T4;Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; Hộp: ≥6 chai x ≥3.0 mL | Hộp | 3
5 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng T4 tự do | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm T4 tự do, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; Hộp: ≥3 chai x ≥8.0 mL | Hộp | 3
6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất chính xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần: - Vi hạt: Anti-β TSH (chuột, kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). - Chất kết hợp: chất kết hợp Anti-α TSH (chuột, kháng thể đơn dòng) có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm MES với chất ổn định protein (từ bò). Quy cách: Hộp ≥ 2 x 100 test Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 15
7 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm TSH | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần: - Cal 1: thành phần có dung dịch đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). - Cal 2: thành phần có TSH (tái tổ hợp) trong dung dịch đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). Quy cách: Hộp ≥ 2 chai x 3mL Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp | 3
8 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm TSH, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 3x8mL | Hộp | 3
9 | Hóa chất chính cho xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất chính cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người; Thành phần bao gồm: - Vi hạt: Anti-CEA (kháng thể đơn dòng, chuột) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). - Chất kết hợp: Chất kết hợp kháng thể kháng CEA đánh dấu acridinium (chuột, kháng thể đơn dòng) Anti-CEA trong dung dịch đệm phosphate với chất ổn định protein (từ bò). Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 2x100 test | Hộp | 23
10 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người ; Thành phần: 02 chai gồm: - Cal 1: có dung dịch đệm phosphate và chất ổn định protein (từ bò) - Cal 2: có thành phần CEA (từ người) được điều chế trong đệm phosphate với chất ổn định protein (từ bò). Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 2x3mL | Hộp | 3
11 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng CEA Thành phần: có thành phần CEA (từ người) được điều chế trong dung dịch đệm phosphate có chất ổn định protein (từ bò). Chất bảo quản: Tác nhân kháng vi sinh vật. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 3x8mL | Hộp | 3
12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất chính xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang định lượng PIVKA-II trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần gồm: - Vi hạt: Kháng thể kháng PIVKA-II (từ kháng thể đơn dòng chuột) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm Tris-HCl có chất ổn định protein (từ bò). - Chất kết hợp: gồm kháng thể kháng prothrombin (từ kháng thể đơn dòng chuột) đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm MES có chất ổn định protein (từ bò). Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 2x100 test | Hộp | 3
13 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm PIVKA-II; Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 6x3mL | Hộp | 2
14 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm PIVKA-II Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 3x8mL | Hộp | 2
15 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ glucose | Hóa chất định lượng Glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: ATP ·2Na, NAD , G-6-PDH , Hexokinase Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 10 x 400 test | Hộp | 9
16 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Urea | Hóa chất định lượng urea nitrogen trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: NADH - Hoạt chất:α-Ketoglutaric Acid, Urease (cây đậu), GLD (gan bò), Adenosine Diphosphate. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 10 x 400 test | Hộp | 9
17 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ protein toàn phần | Hóa chất định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: đồng (II) sulfate pentahydrate. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: Hộp ≥ 4 x 200 test | Hộp | 1
18 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Cholesterol | Hóa chất định lượng cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: cholesterol esterase, cholesterol oxidase (CONII‑FD), TODB, 4‑aminoantipyrine và peroxidase (POD) Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 4x800 test | Hộp | 5
19 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Triglyceride | Hóa chất định lượng Triglyceride trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: adenosine-5'-triphosphate (ATP), 4-aminoantipyrine (4-AAP), glycerol kinase (GK), lipoprotein lipase, L- glycerol-3-phosphate oxidase, n,n-bis(4- sulfobutyl)-3-methylaniline (TODB) và peroxidase (POD) Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: Hộp ≥ 4 x 350 Test | Hộp | 9
20 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ AST | Hóa chất chính định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: L-aspartic acid, β-NADH, lactate dehydrogenase, và malate dehydrogenase. - Hoạt chất: α-ketoglutaric acid; Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: Hộp ≥ 4 x 300 Test | Hộp | 9
21 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ axit uric | Hóa chất định lượng acid uric trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất:TODB - Hoạt chất: 4-aminoantipyrine, peroxidase (POD), uricase Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: Hộp ≥ 4 x 160 Test | Hộp | 10
22 | Hóa chất hiệu chuẩn nhiều xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng định lượng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động. Được điều chế từ huyết thanh người dạng đông khô có chứa các chất cần phân tích sau: alanine aminotransferase, albumin, alkaline phosphatase, amylase, aspartate aminotransferase, canxi, cholesterol, creatine kinase, creatinine, gamma-glutamyl transferase, glucose, iron (sắt), lactate dehydrogenase, acid lactic, lipase, phospho, bilirubin toàn phần, protein toàn phần, triglyceride, urea nitrogen, và acid uric. Hộp ≥ 6 x 5 mL | Hộp | 5
23 | Dung dịch hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa chung: Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein (Protein toàn phần), Triglyceride, Urea Nitrogen, và Uric Acid | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein (Protein toàn phần), Triglyceride, Urea Nitrogen, và Uric Acid. Hộp ≥ 6 chai x 2,9mL | Hộp | 5
24 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ HDL | Hóa chất định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: Cholesterol oxidase (E. coli), Peroxidase (họ Cải), N, N-bis (4- sulphobutyl)- m-toluidine-disodium (DSBmT), Accelerator, Ascorbic oxidase (Cucurbita sp.) - Hoạt chất: Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.), 4-aminoantipyrine, Chất tẩy Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 4 x 350 test | Hộp | 5
25 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ LDL | Hóa chất định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần hoạt chất: - Hoạt chất: Dung dịch đệm MES, Chất tẩy 1, Cholesterol esterase (từ vi sinh vật), Cholesterol oxidase (từ vi sinh vật), Peroxidase (từ cây cải ngựa), 4- aminoantipyrine, Ascorbic acid oxidase (Cucurbita sp.). - Hoạt chất: Dung dịch đệm MES, Chất tẩy 2, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidine, disodium (DSBmT) Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 2 x 290 test | Hộp | 8
26 | Huyết thanh hiệu chuẩn Hóa chất xét nghiệm sinh hóa, tối thiểu cho LDL, HDL, Apolipoprotein | Hóa chất chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm Apolipoprotein A1 (APOA1), Apolipoprotein B (APOB), Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), và Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 6 chai x 1,0 mL | Hộp | 3
27 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Bilirubin trực tiếp | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Bilirubin trực tiếp Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Quy cách: Hộp ≥ 4 x 360 test | Hộp | 2
28 | Dung dịch hiệu chuẩn, tối thiểu cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần và trực tiếp | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Bilirubin; Đạt chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 6 chai x 5mL | Hộp | 2
29 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ethanol | Hóa chất xét nghiệm định lượng ethanol trong mẫu huyết thanh, huyết tương, hay nước tiểu người. Thành phần: - R1: Hoạt chất: đệm TRIS. Chất bảo quản: natri azide - R2: Hoạt chất: ADH, NAD. Chất bảo quản: natri azide Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 200 test | Hộp | 6
30 | Dung dịch hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ethanol | Mẫu chuẩn Ethanol Calibrators được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ethanol (ethyl alcohol hoặc alcohol) trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: có thành phần ethanol trong đệm TRIS. Chất bảo quản: natri azide. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 3 lọ x 3 mL | Hộp | 3
31 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng ethanol | Mẫu chứng Ethanol Controls được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng ethanol (ethyl alcohol hoặc alcohol) trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương người Hộp ≥ 2 chai x 5.0 mL | Hộp | 3
32 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa Alkaline dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động; Đạt chuẩn ISO 13485 Hộp ≥ 2 x 500mL | Hộp | 18
33 | Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Được dùng để rửa cuvet của máy Hộp ≥ 2 x 500 mL | Hộp | 18
34 | Nước rửa A | Nước rửa A dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động; Đạt chuẩn ISO 13485; Hộp ≥10 x 68.4 mL + 10 x 44.6 mL | Hộp | 18
35 | Nước rửa B | Dung dịch rửa sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm Sinh hóa. Thành phần hoạt chất: Chất cồn, ethoxylated, Natri hydroxide. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥ 10 x 68.4 mL + 10 x 44.6 mL | Hộp | 8
36 | Đèn halogen dùng trên máy xét nghiệm sinh hoá | Bộ phận bóng đèn halogen dùng trên máy sinh hoá Hộp ≥ 1 cái | Cái | 3
37 | Dung dịch bảo dưỡng định kỳ | Hoá chất hỗ trợ bảo dưỡng các xét nghiệm sinh hoá.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; Hộp ≥ 10 x 68.4 mL + 10 x 12 mL + 1 x 150 mL | Hộp | 5
38 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm que thử nước tiểu mức 1 | Phân tích 13 thông số nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen. Hộp ≥ 12 lọ, mỗi lọ ≥ 12 ml | Hộp | 6
39 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm que thử nước tiểu mức 2 | Phân tích 13 thông số nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen.Hộp ≥ 12 lọ, mỗi lọ ≥ 12 ml | Hộp | 6
40 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm hóa sinh mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2. Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, chứa 66 thông số xét nghiệm, bao gồm 1 số thông số như NEFA, Bicarbonate, Bile Acids,D-3-Hydroxybutyrate . Độ thẩm thấu là 300mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Đóng gói ≥ 100ml/hộp. | Hộp | 3
41 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm hóa sinh mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3.Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, chứa 66 thông số xét nghiệm, bao gồm 1 số thông số như NEFA, Bicarbonate, Bile Acids,D-3-Hydroxybutyrate. Độ thẩm thấu là 370mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Đóng gói ≥ 100mL/hộp. | Hộp | 3
42 | Đầu côn dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | Polypropylene . Đóng gói ≥20 x 192 cái | Hộp | 23
43 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HbA1c | Là một chất tham chiếu được thiết kế chuyên biệt để hiệu chuẩn các máy phân tích Glycohemoglobin tự động, sử dụng A1c ổn định (s-A1c) để hiện thị kết quả xét nghiệm Qui cách: 2 level, 5 x 4mL / level. | Hộp | 3
44 | Hóa chất đối chiếu cho xét nghiệm HbA1c | Bộ hóa chất đối chiếu Hemoglobin A1c này đã được thiết kế dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động , chế độ phân tích chuẩn và chế độ phân tích biến thể. Sản phẩm này được sử dụng để đánh giá và theo dõi chất lượng của các xét nghiệm HbA1c trên các máy phân tích này, gồm 2 mức chuẩn HbA1c (% hoặc mmol/mol) để bao phủ các phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Hộp ≥8 lọ x ≥0,5mL | Hộp | 3
45 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng HE4 | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng thể đơn dòng kháng HE4 - Chất đánh dấu ABEI gắn với kháng thể đơn dòng kháng HE4 - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. Hộp ≥ 100 Test | Hộp | 10
46 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HE4 | Hóa chất chính xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh người; Đạt chuẩn ISO 13485 Thành phần bao gồm: - Anti-HE4 (chuột, kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm PBS với chất ổn định protein (từ bò) và chất tẩy. - Anti-HE4 (chuột, kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm PBS với chất ổn định protein (từ bò) và chất tẩy. Hộp ≥ 2x100 test | Hộp | 6
47 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HE4 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh người Đạt chuẩn ISO 13485 Hộp ≥ 6x3mL | Hộp | 2
48 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng HE4 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh người Đạt chuẩn ISO 13485 Hộp ≥ 3x8mL | Hộp | 2
49 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ thấp | Dạng đông khô tăng độ ổn định, 100% Huyết thanh người, chứa 54 thông số xét nghiệm. Mức Ferritin và Vitamin B12 phù hợp để theo dõi bệnh thiếu máu. Nồng độ TSH ở mức 1 rất thấp. Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP / CA15-3 / CA19-9 / CA-125 / CEA / PSA / Free-PSA. Ổn định đến hạn sử dụng tại 2- 8ºC. Hộp ≥ 12 x 5mL | Hộp | 1
50 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ trung bình | Dạng đông khô tăng độ ổn định, 100% Huyết thanh người, chứa 54 thông số xét nghiệm. Mức Ferritin và Vitamin B12 phù hợp để theo dõi bệnh thiếu máu. Nồng độ TSH ở mức 1 rất thấp. Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP / CA15-3 / CA19-9 / CA-125 / CEA / PSA / Free-PSA. Ổn định đến hạn sử dụng tại 2- 8ºC. Hộp ≥ 12 x 5mL | Hộp | 1
51 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ cao | Dạng đông khô tăng độ ổn định, 100% Huyết thanh người, chứa 54 thông số xét nghiệm. Mức Ferritin và Vitamin B12 phù hợp để theo dõi bệnh thiếu máu. Nồng độ TSH ở mức 1 rất thấp. Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP / CA15-3 / CA19-9 / CA-125 / CEA / PSA / Free-PSA. Ổn định đến hạn sử dụng tại 2- 8ºC. Hộp ≥ 12 x 5mL | Hộp | 1
Tổng số khoản: 51./.

## HHTM
PHỤ LỤC I.2
DANH MỤC SỐ 02
HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG TẠI KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày / /2026 của Bệnh viện Quân y 103)
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Kít phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn Giang mai | Xét nghiệm ngưng kết hạt gelatin để phát Xét nghiệm ngưng kết hạt gelatin để phát Pallidum trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp: Ngưng kết hạt thụ động - Thời gian xét nghiệm: 3 giờ ở nhiệt độ phòng (có thể ủ qua đêm không ảnh hưởng kết quả). - Tỷ lệ đồng thuận dương tính: 100.00% (95%CI: 98.83-100.00%) - Tỷ lệ đồng thuận âm tính: 100.00% (95%CI: 99.03-100.00%) - Tỷ lệ đồng thuận tổng: 100.00% (95%CI: 99.47-100.00%) - Giá trị Kappa: 1.0000 | Test | 17000
2 | Anti A (IgM) | Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 ISO-13485 - Hiệu giá: ≥ 1: 256 - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Lọ ≥ 10ml | Lọ | 600
3 | Anti AB (IgM) | Kháng thể đơn dòng Anti A,B (dòng lai CCS A-5E10; B-2D7) - Hiệu giá ≥ 1:256 - Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản ở 2 - 8 độ C, không để đông lạnh. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Lọ ≥ 10ml | Lọ | 600
4 | Anti B (IgM) | Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 ISO-13485 - Hiệu giá: ≥ 1: 256 - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Lọ ≥ 10ml | Lọ | 600
5 | Anti D (IgM+IgG) | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 - Hiệu giá ≥ 1:256 - Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Lọ ≥ 10ml | Lọ | 600
6 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích khi thực hiện xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 2x3mL/ hộp Bao gồm: Mẫu chuẩn ở các nồng độ khác nhau | Hộp | 2
7 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HBsAg | Mẫu chứng được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số máy phân tích khi thực hiện xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥16 ml Bao gồm: Mẫu chuẩn ở các nồng độ khác nhau | Hộp | 3
8 | Dung dịch ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Thuốc thử sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng ≥ 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant. Hộp ≥ 5 lít | Hộp | 90
9 | Dung dịch làm sạch máy phân tích nước tiểu | Dùng để ngăn ngừa sự tích tụ của chất lỏng dư thừa trong hệ thống và flowcell. Thành phần: Natri hypoclorit, nước Hộp ≥ 4 lọx425mL | Hộp | 9
10 | Dung dịch pha loãng mẫu và rửa hệ thống máy phân tích nước tiểu | Dùng để làm loãng mẫu nước tiểu và dịch cơ thể và rửa hệ thống để tránh nhiễm chéo. Thành phần: muối, nước, chất bảo quản Hộp ≥ 4 lọx475mL | Hộp | 9
11 | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần có chứa: CaCl2, chất đệm và chất bảo quản. - Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 7 ngày ở nhiệt độ bảo quản từ 2°C đến 8°C. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Hộp ≥ 10 lọ x 20 test | Hộp | 10
12 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần có chứa: Thromboplastin phospholipid bán tổng hợp từ não thỏ, acid ellagic, chất đệm và chất bảo quản - Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 07 ngày ở nhiệt độ bảo quản từ 2°C đến 8°C. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485. Hộp ≥ 10 lọ x 10 test | Hộp | 12
13 | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Hóa chất đánh giá tiêu sợi huyết dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần có chứa: Tranexamic acid, CaCl2, chất đệm và chất bảo quản . - Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày ở nhiệt độ bảo quản từ 2°C đến 8°C. - Nhiệt độ bảo quản: từ 2°C đến 8°C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Hộp ≥ 10 lọ x 5 test | Hộp | 6
14 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần có chứa: Yếu tố mô tái tổ hợp và phospholipid ức chế heparin, chất đệm và chất bảo quản. - Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 7 ngày ở nhiệt độ bảo quản từ 2°C đến 8°C. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Hộp ≥ 10 lọ x 10 test | Hộp | 20
15 | Hóa chất ức chế tiểu cầu dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Hóa chất đánh giá độc lập lượng fibrinogen và chất lượng của quá trình tổng hợp chuỗi fibrin dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần có chứa:Cytochalasin D, CaCl2, chất đệm vào chất bảo quản. - Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 14 ngày ở nhiệt độ bảo quản từ 2°C đến 8°C. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Hộp ≥ 10 lọ x 5 test | Hộp | 18
16 | Hóa chất ức chế heparin dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Hóa chất để đánh giá heparin độc lập theo con đường đông máu nội sinh dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần có chứa:Heparinise I từ flavobacteria, chất đệm và chất bảo quản, 2000μl dung dịch pha loãng với CaCl2, chất đệm và chất bảo quản . - Độ ổn định cua hóa chất sau khi hoàn nguyên: ≥ 30 ngày. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485. Hộp ≥ 10 lọ x 7 test | Hộp | 6
17 | Chén đựng mẫu bệnh phẩm dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Chén đựng mẫu máu xét nghiệm và có sẵn que khuấy - Vật liệu: Nhựa - Đường kính chén 8mm. Hộp ≥ 20 chiếc | Hộp | 100
18 | Đầu côn hút mẫu và hóa chất dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông | Đầu côn hút mẫu và hóa chất dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thể tích làm việc: ≥ 300µL - Vật liệu: nhựa Hộp ≥ 960 chiếc | Hộp | 10
19 | Bộ chuẩn máy mức bình thường dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. | Bộ chuẩn máy mức bình thường dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần được điều chế từ huyết tương người chống đông bằng sodium citrate, chất đệm và chất bảo quản. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Hộp ≥ 05 cặp x 4 test/lọ | Hộp | 2
20 | Bộ chuẩn máy mức bất thường dùng cho máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. | Bộ chuẩn máy mức bất thường dùng trên máy phân tích độ đàn hồi cục máu đông. - Thành phần được điều chế từ huyết tương người chống đông bằng sodium citrate, chất đệm và chất bảo quản. - Nhiệt độ bảo quản: từ ≤ 2˚C đến ≥ 8˚C. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Hộp ≥ 05 cặp x 4 test/lọ | Hộp | 2
21 | Dung dịch muối đệm phosphate | Dạng viên nén hoàn nguyên với nước cất để tạo dung dịch đệm Hòa tan một viên trong 200 mL nước khử ion tạo ra dung dịch đệm phosphate 0,01 M, potassium chloride 0,0027 M và sodium chloride 0,137 M, pH: 7,2-7,6 ở 25 °C Hộp ≥ 50 viên | Hộp | 10
22 | Dung dịch phân lớp tỉ trọng để tách tế bào đơn nhân | Môi trường tạo gradient tỷ trọng Ứng dụng: Được tối ưu hóa để phân lập tế bào đơn nhân từ máu ngoại vi, tủy xương và máu cuống rốn của người. Hoạt tính nội độc tố tối đa: < 0,12 EU/ml Trạng thái vật lý: Dạng lỏng Áp suất thẩm thấu: 288–310 mOsm/kg Khoảng pH: 5,5–7,5 Màu sắc: Không màu đến hơi vàng Chai ≥ 500ml | Chai | 10
23 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể nhóm máu ABO (A1, B) | Hồng cầu sử dụng để phát hiện các kháng thể nhóm máu ABO ở trong huyết thanh/ huyết tương người (định nhóm máu phương pháp hồng cầu mẫu) Bộ gồm hai lọ 3% trong đó mỗi lọ chứa các tế bào hồng cầu A1 và B Hộp ≥ 2 x 10mL | Hộp | 167
24 | Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể nhóm máu bất thường | Hồng cầu sử dụng để phát hiện hoặc định danh kháng thể nhóm máu bất thường (xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường & Coombs gián tiếp) - Có kháng nguyên: Mi (a) phổ biến ở người châu Á - Thành phầm: 3 lọ O1, O2, O3 Hộp ≥ 3 x 10mL | Hộp | 125
Tổng số khoản: 24./.

## Mẫu báo giá
Phụ lục II
BIỂU MẪU THAM DỰ BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày / /2026 của Bệnh viện Quân y 103)
|  | Tên công ty: …... | [14 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | Địa chỉ: …. | [14 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SĐT: …..
|  | Email: ….. | [14 empty] | Hà Nội, ngày …. tháng … năm ...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Quân y 103.
Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bảng chào giá hàng hóa như sau:
Đơn vị tính: đồng
| STT | STT theo thư mời báo giá | Tên hàng hóa theo thư mời báo giá | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Mô tả thông số kỹ thuật | Hãng SX | Nước SX | Quy cách | SĐK, GPNK | TCCL (nếu có) | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền | Giá trúng thầu tại các CSYT | Mã TBMT trên muasamcong | Số QĐTT | Ngày QĐ | Cơ sở y tế | Hiệu lực | Ghi chú
|  |  |  | (1) | (2) | [7 empty] | (3) | (4) | (5=3*4) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
1
2
…
Tổng cộng: …... khoản./.
Bằng chữ: …..../.
Giá trên bao gồm ….% thuế và các loại chi phí liên quan.
Báo giá có hiệu lực trong vòng …. Tháng kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
Từ cột (1) đến cột (10), điền các thông tin liên quan đến gói thầu sử dụng làm căn cứ báo giá (nếu có). Cụ thể như sau:
(1)(2): Ghi "Tên thương mại" và "Ký mã hiệu" của sản phẩm vào 02 cột riêng biệt, không ghi chung
(6): Mã thông báo mời thầu của gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Ví dụ: IB2500xxxxx
(7): Số văn bản quyết định trúng thầu của mặt hàng tham dự. Ví dụ: 3615/QĐ-BVQY103
(8): Ngày ban hành văn bản quyết định trúng thầu. Ghi theo định dạng dd/mm/yyyy. Ví dụ: 24/07/2025
(9): Cơ sở y tế ban hành văn bản quyết định trúng thầu. Ghi rõ tên cơ sở, không viết tắt. Ví dụ: Bệnh viện Quân y 103
(10): Hiệu lực của gói thầu. Ghi theo đúng trong văn bản Quyết định trúng thầu, không phải trong hợp đồng. Ví dụ: 12 tháng, 365 ngày
Bản mềm gửi vào địa chỉ: khoaduocbvqy103@gmail.com