## 01 KSNK
Phụ lục 1
DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày / /2024 của Bệnh viện Quân y 103)
STTMT 2023 | STT theo DM gửi các khoa | STT | Tên hóa chất | s | ĐVT | Số lượng dự kiến | Ghi chú
15 | 1 | 1 | Bông tẩm cồn | - Thành phần: Isopropyl Alcohol ≥ 70%. - Dạng bông ép miếng, đóng gói sẵn trong túi (1 túi/1 cái), bông đảm bảo thấm đều cồn, khi bóc ra sử dụng đủ độ ẩm để sát khuẩn da. - Đóng hộp ≥ 100 cái | Hộp | 30000 | Áp dụng trong cải tiến quy trình điều dưỡng
16 | 2 | 2 | Dung dịch bôi trơn | - Thành phần: Parafin. - Đóng ống ≥ 5ml. | Ống | 20000
10 | 3 | 3 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt (phun tay) | - Thành phần: Amoni bậc 4. - Phun được trực tiếp lên các bề mặt (bao gồm cả màn hình cảm ứng, thiết bị y tế). - Dạng pha sẵn sử dụng được ngay. - Đóng chai có vòi phun. - Đóng chai ≥ 1 lít. | Chai | 1000
2 | 4 | 4 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao bằng Ortho- Phthalaldehyde | - Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde ≥ 0,55%. - Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế. - Thời gian khử khuẩn nhanh ≤ 5 phút. - Thời gian sử dụng sau mở nắp ≥ 14 ngày. - Có kèm theo test kiểm soát chất lượng hàng ngày. - Đóng can ≥ 5 lít. | Can | 100
4 | 5 | 5 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao bằng Didecyl dimethyl benzyl ammonium chloride | - Thành phần: Didecyl dimethyl benzyl ammonium chloride >2%. - Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế. - Thời gian khử khuẩn nhanh ≤ 5 phút. - Thời gian sử dụng sau mở nắp ≥ 14 ngày. - Có kèm theo test kiểm soát chất lượng hàng ngày. - Đóng can ≥ 5 lít. | Can | 50 | Sử dụng cho nội soi tiêu hóa, hô hấp; do giá cao nên số lượng dự trù ít
1 | 6 | 6 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao bằng Glutaraldehyde | - Thành phần: Glutaraldehyde ≥ 2% - Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế. - Thời gian khử khuẩn nhanh ≤ 5 phút. - Thời gian sử dụng sau mở nắp ≥ 14 ngày. - Có kèm theo test kiểm soát chất lượng hàng ngày. - Đóng can ≥ 5 lít. | Can | 200
3 | 7 | 7 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao sử dụng Peracetic acide | - Thành phần: Peracetic acide hoạt hóa 0,1% - 0,2%. - Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế. - Thời gian khử khuẩn nhanh ≤ 5 phút. - Thời gian sử dụng sau mở nắp ≥ 14 ngày. - Có kèm theo test kiểm soát chất lượng hàng ngày. - Đóng can ≥ 5 lít. | Can | 300 | Sử dụng cho nội soi tiêu hóa, hô hấp; do giá cao nên số lượng dự trù ít
9 | 8 | 8 | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ có chứa Enzyme | - Thành phần: Tối thiểu có 3 enzyme. - Tác dụng: Làm sạch + khử khuẩn sơ bộ dụng cụ y tế. - Tác dụng kéo dài ≥ 24h. - Đóng chai ≥ 1 lít. | Chai | 1500 | Tăng cường làm sạch dụng cụ tại các khoa lâm sàng khi chuyển khoa KSNK tiệt khuẩn
BS mới |  | 9 | Dung dịch loại bỏ mảng bám oxy hóa (vết gỉ) trên dụng cụ kim loại | -Thành phần: Glycolic Acid ≥ 8% - Dạng xịt, dùng tẩy vết gỉ sét trên dụng cụ y tế - Không gây kích ứng da, niêm mạc - Đóng chai ≥ 750ml. | Chai | 40 | Dự trù mới đùng để tẩy rửa các vết rỉ trên dụng cụ phẫu thuật trước khi làm sạch.
11 | 9 | 10 | Dung dịch phun khử khuẩn thông qua đường không khí (phun máy) | - Thành phần: Hydrogen peroxide, Ion Ag. - Dung dịch pha sẵn sử dụng được ngay, dùng để phun khử khuẩn thông qua đường không khí, sử dụng cho máy phun. - Đóng can ≥ 5 lít. | Can | 10 | Hạn chế phun máy theo khuyến cáo của Bộ Y tế
BS mới |  | 11 | Dung dịch rửa dụng cụ bằng máy rửa khử khuẩn | - Thành phần: Tối thiểu có enzyme Protalase ≥ 8%. - Tác dụng: Làm sạch + khử khuẩn sơ bộ dụng cụ y tế; thiết kế chuyên biệt cho máy rửa. - Tác dụng kéo dài ≥ 24h. - Đóng chai ≥ 5 lít. | Can | 200 | Dự trù mới do năm 2023 bệnh viện được đầu tư máy rửa mới.
8 | 10 | 12 | Dung dịch sát khuẩn tay ngoại khoa | - Thành phần: Ethanol 60-80%, Propanol. - Dùng để vệ sinh tay ngoại khoa. - Dạng gel. - Đạt tiêu chuẩn dùng vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. - Diệt virus HIV, Rotavirus, Coronavirus, H1N1, SARS trong 30 giây theo tiêu chuẩn EN 14476. - Có bơm định lượng. - Đóng chai ≥ 500ml. | Chai | 5000 | Triển khai VST ngoại khoa bằng cồn tại B5, phòng can thiệp mạch
7 | 11 | 13 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh thường quy | - Thành phần: Ethanol 60-80%, Propanol - Dùng để vệ sinh tay. - Dạng dung dịch. - Có bơm định lượng. - Đóng chai ≥ 500ml. | Chai | 35000 | Phát động chương trình vệ sinh tay
5 | 12 | 14 | Dung dịch xà phòng khử khuẩn | - Thành phần: Chlorhexidine 4%. - Dùng để vệ sinh tay. - Đóng chai ≥ 500ml. - Có bơm định lượng | Chai | 200 | Chuyển quy trình vệ sinh tay ngoại khoa bằng cồn. Dự phòng một số chai cho các tình huống phát sinh hoặc phục vụ các đoàn công tác (sử dụng chai, không dùng can)
6 | 13 | 15 | Dung dịch xà phòng thường | - Thành phần: Xà phòng. - Dùng để vệ sinh tay. - Có bơm định lượng. - Đóng chai ≥ 500ml | Chai | 15000
13 | 14 | 16 | Javen | - Thành phần: Sodium Hypochlorite ≥ 7%. - Sử dụng để khử khuẩn môi trường, nước thải. - Đóng can ≥ 30 lít. | Lít | 32000 | Tính toán lại đảm bảo cho trạm xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn vận hành
14 | 15 | 17 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt | - Thành phần chính: Amoni bậc 4. - Tác dụng: Dùng lau khử khuẩn bề mặt (bao gồm cả màn hình cảm ứng, thiết bị y tế). - Đóng hộp ≥ 100 cái | Cái | 50000
BS mới |  | 18 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt không chứa cồn | - Thành phần: Amoni bậc 4, không chứa cồn hoặc Isopronanol - Tác dụng: Dùng lau khử khuẩn bề mặt (bao gồm cả màn hình cảm ứng, thiết bị y tế). - Đóng hộp ≥ 100 cái | Cái | 5000 | Dùng lau một số màn hình phẫu thuật và máy đặc biệt theo khuyến cáo của nhà sản xuất
12 | 16 | 19 | Viên nén khử khuẩn | - Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate ≥ 50%. - Viên nén ≥ 2,5g | Viên | 30000
17 | 17 | 20 | Xà phòng dùng tắm cho người bệnh | - Thành phần: Chlorhexidine 4,0 %. - Dùng tắm cho người bệnh trước phẫu thuật. - Không gây kích ứng da. - Đóng chai/lọ ≥ 30ml. | Chai/lọ | 2000 | Đảm bảo theo các quy trình chuyên môn Bệnh viện đã ban hành
Tổng số khoản dự kiến mời thầu: 20 khoản./.
Note on G10: Admin: Đã thống nhất với CNK Dược
Note on G17: Admin: Thực tế sử dụng khi chuyển quy trình vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn
Note on F19: Admin: Chai chứ không phải can
Note on G21: Admin: - Cách 1: + Số lượng nước thải = 1.200m3/ngày. + 1 M3 nước thải cần 5g Clor. + 1 lít Javen 7% cho 70g Clor. + Số Clor 1 ngày: 5 x 1200 m3/ngày = 6000g. + Số Clor 1 năm cần 365 * 6.000 = 2.190.000g. + Lượng Javen cần: 2.190.000g : 70 = 31.286L. - Cách 2: + Số lượng nước thải 1 năm = 1.200m3/ngày * 365 ngày = 438.000m3. + 1 M3 nước thải cần 5g Clor. + 1 lít Javen 7% cho 70g Clor. + Lượng Clor cần: 438.000m3 * 5g/m3 = 2.190.000g. + Lượng Javen cần: 2.190.000g : 70 = 31.286L.
Note on G25: Admin: Theo thực tế SD năm 2023 chỉ đáp ứng 50%