## 06 Chung
Phụ lục 6
DANH MỤC HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ XÉT NGHIỆM
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày / /2024 của Bệnh viện Quân y 103)
THÔNG TIN HÀNG HÓA TRÚNG THẦU TRONG NĂM 2022 - 2023
STTMT 2023 | STT theo DM gửi các khoa ban đầu | STT rà soát lần 1 (17/10) | STT rà soát lần 2 (05/12) | STT trc tách (15.1) | STT | Tên hóa chất | Yêu cầu của hàng hóa về chất lượng, mô tả chi tiết thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng dự kiến | Khoa đề nghị | Tên xét nghiệm hoặc kỹ thuật sử dụng | Máy sử dụng | SL mời thầu 2023 | Giá KH dự kiến 2023 (có VAT) | Loại thầu | Nhóm KT (TT14) (cũ) | Tên hóa chất trúng thầu | Yêu cầu về TSKT cập nhật mới theo các lần đấu thầu | Quy cách trúng thầu | ĐVT trúng thầu | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Công ty trúng thầu | Ghi chú cặp trùng tên hoặc trùng TSKT | Ghi chú xây dựng DM gửi các khoa | Sửa trước khi họp
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Test hơi thở C13 | Gồm ống thở và túi thở, thành phần chính là: Urê- [13C]; Urea 13c là viên dạng tan, trong trường hợp bệnh nhân khó uống thì viên con nhộng có thể hòa tan được với nước và uống trực tiếp | Test | 5000 | A1 | Xét nghiệm hơi thở Ure C13 (13C-urea breath test: UBT) |  | 500 | 575000 | Thầu chính | N4 | [7 empty] | 0
| BS mới | 2 | 2 | 2 | 2 | Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu | Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu có chứa gel loại bỏ hồng cầu và bạch cầu Lympho-T, hệ thống kín tránh nhiễm khuẩn Bộ kít ≥ 22mL | Bộ | 30 | A11 | Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp gối | Máy ly tâm tốc độ cao
| BS mới |  |  | 3 | 3 | Chất hàn răng xi măng | Bột dạng hạt thủy tinh, làm với sodium Fluoride và các thành phần Alumina: SiO2, Al2O3, CaF2, AlF3, AIPO, dung dịch chứa axit Polvacrylic. Hộp ≥ 45g | hộp | 20 | B14 | Lấy mẫu răng | Máy răng
1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | Chất lấy dấu | Dễ trộn thành dạng kem, không bụi, không có bọt khí. Thời gian đông 20-30 giây | túi | 60 | B14 | Lấy mẫu răng | Máy răng | 35 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | Keo composite | Lực bền xé lên tới 40N, phóng thích florua và chống ê buốt, chứa HEMA. Tuýp ≥ 6g | tuýp | 30 | B14 | Hàn răng | Máy răng | 30 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
3 | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | Oxit kẽm | Bột kẽm oxit tinh khiết, không chứa Asen được sử dụng làm thuốc giảm đau răng nhẹ và tạo thành băng an thần. | lọ | 5 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 6 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | Eugenol | Dầu Eugenol tinh khiết, không có asen, tạo lớp băng hoặc lớp lót dưới lớp nhựa không composite. | lọ | 15 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 30 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | Canxi hydroxit (Ca(OH)2) | Là dung dịch dạng keo tự nhiên hay tổng hợp. Có tác dụng trung hòa acid dư của xi măng, chống lại các kích thích của các vật liệu hàn khác để bảo vệ tủy răng. Dạng Gel, bột nhão và bột nhão cứng | tuýp | 20 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 20 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
6 | 19 | 8 | 8 | 9 | 9 | Xi măng hàn răng Cortisomol | Thành phần: Prednisolon axetat 1,1%; Diiodothymol; Kẽm oxit; Barium sulphat | lọ | 15 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 15 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
7 | 18 | 9 | 9 | 10 | 10 | Xi măng hàn răng AH26 (epoxy resin) | Cement trám bịt tủy AH26 bản chất nhựa acrylic, không chứa eugenol Sử dụng trám bịt tủy kết hợp với cone gutta percha, phù hợp với các kỹ thuật lèn ngang, lèn dọc Cement có độ nhớt phù hợp, dán tốt vào thành ngà. | chai | 20 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 20 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
8 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 | Vật liệu trám răng MTA (Mineral Trioxide Aggregate) | Bộ dụng cụ sửa chữa cement MTA flow đi kèm với các công cụ để trộn và cung cấp cement, chứa đủ bột và gel để hoàn thành 8–10 ứng dụng. | tuýp | 30 | B14 | Điều trị tủy hàn,răng. | Máy răng | 20 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
| BS mới | 11 | 11 | 12 | 12 | Xi măng thuỷ tinh glass ionomer | Xi măng glass ionomer, độ bền cao, giãn nở nhiệt tương tự cấu trúc răng. Chứa acid polyacylic Phóng thích florua dựa trên stronti tái khoáng bên trong cấu trúc răng, tăng độ bền bề mặt. High compressive and flexural strength. | hộp | 60 | B14 | hàn răng, gắn chụp PH răng giả | máy răng
9 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | Composite đặc | Không dính, dễ dàng xử lý, dễ đánh bóng, độ bền cao, kết dính bằng quang trùng hợp | tuýp | 60 | B14 | Hàn răng | Máy răng | 60 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
10 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | Composite lỏng | Khả năng lưu chuyển tối ưu, chống mài mòn, tái nạp cao hơn 70% | tuýp | 30 | B14 | Hàn răng | Máy răng | 30 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
| BS mới | 14 | 14 | 15 | 15 | Etching (H3PO4) | Dạng gel có độ đậm 34%- 37% có tác dụng sói mòn men răng | lọ | 30 | B14 | Hàn răng | Máy răng
| BS mới | 15 | 15 | 16 | 16 | Chất dán Bonding | Là chất dán dính trong nha khoa, thâm nhập vào men đã sói mòn giúp bám giữ vi cơ học phục hồi vào men, ngà răng. | lọ | 30 | B14 | Hàn răng, nắn chỉnh, | Máy răng
11 | 2 | 16 | 16 | 17 | 17 | Asen | Thuốc diệt tủy arsenic có thành phần anhydric arsenic 2g, cocain hydrochlorid và dung dịch phenol. Dạng bột nhão và đựng trong lọ tối màu | lọ | 15 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 20 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
12 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | NaOCl | Hợp chất có tính kiềm, tác dụng oxy hóa mạnh, làm thay đổi PH, làm tan các thành phần hữu cơ, làm trơn sạch ống tủy | chai | 30 | B14 | Rửa, điều trị tủy răng | Máy răng | 30 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
13 | 4 | 18 | 18 | 19 | 19 | Chất Chelat (EDTA, Glyde) dạng GEL (C10H16N2O8) | Là chất làm tiêu vôi của tổ chức ngà trong ống tủy, hỗ trợ nong rộng ống tủy có tác dụng làm tiêu mủn ngà, bôi trơn ống tủy và sát khuẩn | tuýp | 50 | B14 | Hỗ trợ điều trị tủy răng | Máy răng | 50 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
14 | 11 | 19 | 19 | 20 | 20 | Hợp chất phenol CPC, TCF | Có đặc tính diệt khuẩn và khử khuẩn, dạng lỏng dùng tăng cảm giác ngà răng để sát khuẩn ống tủy và lỗ hàn. | lọ | 30 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 30 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
15 | 9 | 23 | 23 | 21 | 21 | Côn Guttapercha | Dùng để trám bít lòng ống tủy, không có sự đàn hồi khi chịu nén, ở nhiệt độ cao gây giãn nở và sau đó tự co lại. | hộp | 500 | B14 | Hàn tủy răng | Máy răng | 500 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
16 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 | Bông cầm máu | Có tác dụng cầm máu, dính chặt trên vết thương làm trụ cho dung dịch cầm máu (Thrombin). | túi | 100 | B14 | Cầm páu sau PT | Máy răng | 100 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
17 | 15 | 25 | 25 | 23 | 23 | Silicone lỏng | Dạng lỏng. Cao su thiên nhiên, được lấy từ mủ cây cao su, qua phản ứng trùng hợp tạo thành isopren, là vật liệu lấy dấu trong nha khoa. Gồm chất chứa silicone cơ bản và chất chứa xúc tác khi dùng phải trộn với nhau. | hộp | 10 | B14 | Làm phục hình răng giả | Máy răng | 20 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
| BS mới | 26 | 26 | 24 | 24 | Silicone đặc | Dạng đặc. Cao su thiên nhiên, được lấy từ mủ cây cao su, dẻo, qua phản ứng trùng hợp tạo thành isopren, là vật liệu lấy dấu trong nha khoa. Gồm chất chứa silicone cơ bản và chất chứa xúc tác khi dùng phải trộn với nhau | hộp | 10 | B14 | làm phục hình răng giả | máy răng
18 | 10 | 27 | 27 | 25 | 25 | Côn giấy | Có tác dụng hút dịch, máu trong ống tủy, hỗ trợ hàn tủy răng | hộp | 50 | B14 | Điều trị tủy răng | Máy răng | 50 |  | Thầu BSL3 | [8 empty] | 0
| BS mới | 28 | 28 | 26 | 26 | Chất chống viêm lợi ATS | Có tác dụng đốt cháy niêm mạc, cầm máu | lọ | 10 | B14 | hỗ trợ sau PT | máy răng
45 | 20 | 29 | 29 | 27 | 27 | Cartridge đo các thông số khí máu (pH, pCO2, pO2)/ Điện giải (Na, K, Ca)/ Glucose&Lactate/Hct | Phân tích các chỉ số: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac. - Thành phần gồm có: 3 túi hiệu chuẩn A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải; kèm thẻ điện cực, đầu lọc máu và giấy in nhiệt - Bảo quản ở nhiệt độ: 15-30 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Hộp ≥ 100 test | Hộp | 30 | B5 |  | Prime | 30 | 18000000 | Thầu chính | N3 | Mã hàng: 52861, Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu Prime CCS Comp | [6 empty] | STT 45, 46 mời thầu tên HC giống nhau nhưng khác yêu cầu KT | Trùng tên Cartridge. Có nên gộp vào làm 1 quy cách? Nếu không đề xuất thay đổi tên
46 | 21 | 30 | 30 | 28 | 28 | Cartridge đo các thông số khí máu (pH, pCO2, pO2)/ Điện giải (Na, K, Ca)/ Glucose&Lactate/Hct | Phân tích các chỉ số: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac. - Thành phần gồm có: 3 túi hiệu chuẩn A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải; kèm thẻ điện cực, đầu lọc máu và giấy in nhiệt - Bảo quản ở nhiệt độ: 15-30 độ C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Hộp ≥ 300 test | Hộp | 40 | A27
17 | 452 | 31 | 31 | 29 | 29 | Acid acetic | Đạt tiêu chuẩn DĐVN V | Lít | 300 | Khoa Dược |  |  | 173 | 80000 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
19 | 454 | 32 | 32 | 30 | 30 | Acid Citric Dược Dụng | Đạt tiêu chuẩn DĐVN V | Kg | 2500 | Khoa Dược |  |  | 375 | 57000 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
39 | 458 | 33 | 33 | 31 | 31 | Bộ kít xét nghiệm đông máu nhanh ACT | Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máu nhằm phát hiện Heparin với các mẫu máu tươi hoàn toàn trong phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật mạch máu và tạo hình mạch vành (PTCA) | Test | 1500 | Khoa Dược |  |  | 1500 | 103000 | Thầu chính | N1 | [7 empty] | 0
23 | 463 | 34 | 34 | 32 | 32 | Dung dịch rửa và bảo quản tạng | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch chứa: 0,8766 g sodium chloride (15.0 mmol), 0.6710 g potassium chloride (9.0 mmol), 0.8132 g magnesium chloride x 6 H2O (4.0 mmol), 27.9289 g histidine (180.0 mmol), 3.7733 g histidine hydrochloride monohydrate (18.0 mmol), 0.4085 g tryptophane (2.0 mmol), 5.4651 g mannitol (30.0 mmol), 0.0022g calcium chloride x 2 H2O (0.015 mmol), 0.1842 g potassium hydrogen 2-ketoglutarate (1.0 mmol), potassium hydroxide solution, water for injection, water for injection. | Túi | 600 | Khoa Dược |  |  | 600 | 2321000 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
41 | 464 | 35 | 35 | 33 | 33 | Formol Thô | Đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế | Kg | 200 | Khoa Dược |  |  | 168 | 60000 | Thầu chính | N6 | Formol Thô | [6 empty] | 0
25 | 466 | 36 | 36 | 34 | 34 | Hỗn Hợp Hydrogen Peroxid - Paracetic Acid PA | Chất lỏng không màu. Dùng để khử trùng các dụng cụ thiết bị y tế, diệt vi khuẩn, nấm mốc ở nhiệt độ ≥24oC, có chứa thành phần chính là Hydrogen Peroxid và Paracetic acid | Lít | 1000 | Khoa Dược |  |  | 540 | 315000 | Thầu chính | Không phân nhóm | [7 empty] | 0
29 | 470 | 37 | 37 | 35 | 35 | Khí Cacbonic đioxit | Khí CO2 dùng trong y tế. Nạp vào chai dung tích 40 lít, khối lượng khí: 25 kg/bình | Kg | 15000 | Khoa Dược |  |  | 10000 | 8800 | Thầu chính | Không phân nhóm | CO2 | [6 empty] | 0
30 | 471 | 38 | 38 | 36 | 36 | Khí Oxy y tế chai 10 lít | Khí oxy đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Nạp vào bình chứa 10 lít, áp suất sử dụng : 135 bar | Chai | 2000 | Khoa Dược |  |  | 1000 | 44000 | Thầu chính | Không phân nhóm | OXY | [6 empty] | 0
|  |  |  | 37 | 37 | Khí Oxy y tế bình 5 lít | Chất lượng ≥ 99,5% được nén trong chai dung tích 5 lít. Có đủ nhãn mác ghi tên nhà sản xuất, tên sản phẩm, chất lượng, ngày tháng năm sản xuất trên thân chai | Bình | 600 | Khoa Dược
31 | 472 | 39 | 39 | 38 | 38 | Khí Oxy y tế chai 40 lít | Khí oxy đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Nạp vào bình chứa 40 lít, áp suất sử dụng : 135 bar | Chai | 2500 | Khoa Dược |  |  | 2000 | 66000 | Thầu chính | Không phân nhóm | OXY | [6 empty] | 0
32 | 473 | 40 | 40 | 39 | 39 | Muối Tinh | Dạng viên nén, Hàm lượng NaCL : ≥99%. Dùng để hoàn nguyên cột RO | Kg | 20000 | Khoa Dược |  |  | 600 | 10380 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
5 | 474 | 41 | 41 | 40 | 40 | Natri Clorid Pha Tiêm | Theo DĐVN V về chuyên luận hóa chất pha chế thuốc tiêm | Kg | 100 | Khoa Dược |  |  | 900 |  | Thầu BSL4 | [8 empty] | 0
34 | 476 | 42 | 42 | 41 | 41 | Oxy lỏng y tế | Khí oxy đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Nạp bằng xe téc chuyên dụng | Kg | 700000 | Khoa Dược |  |  | 100000 | 3850 | Thầu chính, thầu BSL3 | Không phân nhóm | LOX | Khí oxy dạng lỏng dùng trong y tế. - Độ tinh khiết ≥ 99,6%. - Nạp bằng xe téc chuyên dụng. |  |  | 500000 |  |  | 0
35 | 477 | 43 | 43 | 42 | 42 | Thẻ xét nghiệm CG4+ | Gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, Becef, SO2, Lactate. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | Test | 400 | Khoa Dược |  |  | 500 | 210000 | Thầu chính | Không phân nhóm | 03P85-25, i-STAT CG4+ Cartridge | [6 empty] | 0 |  | Giảm slg từ 500 xuống 400
36 | 478 | 44 | 44 | 43 | 43 | Thẻ xét nghiệm EG7+ | Gồm các thông số: Na, K,iCa, pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, Becef, SO2, Hematocrit, Hemoglobin. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | Test | 1000 | Khoa Dược |  |  | 675 | 176800 | Thầu chính | N6 | 03P76-25, i-STAT EG7+ Cartridge | [6 empty] | 0 |  | Tăng slg từ 950 lên 1000
37 | 479 | 45 | 45 | 44 | 44 | Vôi Soda | - Thuộc các nước G7 - Công dụng: Dùng để hấp thụ khí CO2 trong máy gây mê. - Chất hấp thụ: + Kích cỡ hạt: 2,5 - 5 mm + Hàm lượng ẩm: 12-19% 12<pH<14 + Natri hidroxit: ≤ 3.5% + Canxi hidroxit: ≥75% -Hấp thụ liên tục ~ 150L CO2 mỗi kg trước khi bão hòa hấp thụ và nồng độ CO2 thoát ra 0,5%. | Kg | 1650 | Khoa Dược |  |  | 770 | 114660 | Thầu chính | Không phân nhóm | Vôi Soda | [6 empty] | 0 |  | Thêm TSKT: Thuộc các nước G7. Số lượng tăng từ 1350 lên 1650
| BS mới | 46 | 46 | 45 | 45 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Thành phần 1 can 10 lít dd thẩm phân máu đậm đặc Acid đặc chứa: • Natri clorid: 1614,0 g • Kali clorid: 54,91 g • Calciclorid.2H2O: 97,45 g • Magnesi clorid.6H2O: 37,44 g • Acid acetic băng: 88,47 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít • Tương thích tỷ lệ pha Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | Can | 22000 | Khoa Dược
| BS mới | 47 | 47 | 46 | 46 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | Thành phần 1 can 10 lít dd thẩm phân máu đậm đặc bicarbonate chứa: • Natri clorid: 305,8 g • Natri Bicarbonate: 659,4 g Dinatri Edetat.2H2O 1,0g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tất cả các thành phần và nước tinh khiêt đều đáp ứng tiêu chuẩn của Dược điển Châu Âu (EP) • Tương thích tỷ lệ pha với dd đậm đặc acid Giới hạn Al ≤ 0,01 mg/l trong dung dịch sẵn sàng sử dụng pH: 7,5-8,3 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | Can | 25000 | Khoa Dược
| BS mới |  |  | 47 | 47 | Keo sinh học dán mô | Thành phần: N-butyl-2-cyanoacrylate (histoacryl). Là chất kết dính mô, có kiểm soát lượng keo sử dụng. Ống ≥ 0,5ml | Ống | 50 | A1 | [15 empty] | Sửa số lượng từ 100 còn 50 theo dự trù của A1
3 | 484 | 545 | 519 | 516 | 48 | Anti - Paragonimus (lung fluke) IgG - Sán lá phổi | Độ nhạy: ≥91% Độ đặc hiệu: ≥92% Thành phần thuốc thử: - Dải vi giếng: Vi khuẩn có chứa kháng nguyên Paragonimus - Tối thiểu 96 giếng xét nghiệm trong khay chứa dải vi giếng - Enzyme liên hợp, Chứng dương, Chứng âm, Chromogen, Dung dịch rửa đậm đặc (20X), Bộ đệm pha loãng, Dung dịch dừng phản ứng. - Tổng thòi gian xét nghiệm không quá 1h30p | Hộp | 4 | KST | Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 7 | 4700000 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
16 | 485 | 546 | 520 | 517 | 49 | Chai cấy máu (BHI 2 pha) | Môi trường BHI hai pha Thành phần: BHI 3,7%, SPS 0,024%, Agar 1,5% | Chai | 100 | KST | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Tủ ấm Menmet | 100 | 40950 | Thầu chính | N5 | [7 empty] | 0
1 | 486 | 547 | 521 | 518 | 50 | Cồn Metylic | Đóng gói trong chai kín, đúng yêu cầu KT của nhà SX; tinh khiết ≥99,9%, có thể dùng phân tích HPLC | ml | 1000 | KST | Vi nấm soi tươi (vảy da, lông, tóc móng...) | Không | 1000 | 186 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
15 | 487 | 548 | 522 | 519 | 51 | Cysticercois - Ấu trùng gạo lợn | 1. Độ nhạy: ≥88 %. 2. Độ đặc hiệu: ≥96 %. 3. Độ ổn định: Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên Cysticercois - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 5 | KST | Nang ấu trùng sán lợn (Cysticercus) | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 7 | 5400000 | Thầu chính | N3 | TAEG0420; NovaLisa™ Taenia solium IgG | [6 empty] | 0
4 | 488 | 549 | 523 | 520 | 52 | E.histolytica (Amebiasis) - Amip | 1. Độ nhạy tương đối: ≥92 %. 2. Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 91%. 3. Độ ổn định: - Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên E.histolytica - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 3 | KST | Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 7 | 5175000 | Thầu chính | N3 | [7 empty] | 0
5 | 489 | 550 | 524 | 521 | 53 | Echinococcus - Sán dây chó | 1. Độ nhạy: ≥92 %. 2. Độ đặc hiệu: ≥91 %. 3. Độ ổn định: Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên Echinococus - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 1 | KST | Enchinococcus granulous (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 2 | 4587000 | Thầu chính | N3 | ECHG0130; NovaLisa™ Echinococcus IgG | [6 empty] | 0
6 | 490 | 551 | 525 | 522 | 54 | Fasciola - Sán lá gan lớn | 1. Độ nhạy: ≥90 %. 2. Độ đặc hiệu: ≥91%. 3. Độ ổn định: Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên Fasciola - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 6 | KST | Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 7 | 4750000 | Thầu chính | N3 | [7 empty] | 0
7 | 491 | 552 | 526 | 523 | 55 | Gnathostoma - giun đầu gai | 1. Khoảng giới hạn OD 450-620: - Chứng âm: từ 0,0 - 0,2 - Chứng dương: ≥ 0,5 2. Đặc hiệu cho giun đầu gai, không phản ứng chéo với 1 số loại KST khác Thành phần gồm: KTE-01(20X), KTE-05 (2X), KTE-04, KTE-03, KTE-02, Chứng dương; Chứng âm - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h30p | Hộp | 3 | KST | Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 3 | 3900000 | Thầu chính, thầu BSL4 | N6 | E01GNA01.1A, AccuElis Gnathostoma spinigerum Detection Kit | 1. Khoảng giới hạn OD 450-620: - Chứng âm: từ 0,0 - 0,2 - Chứng dương: ≥ 0,5 2. Đặc hiệu cho giun đầu gai, không phản ứng chéo với 1 số loại KST khác Thành phần gồm: KTE-01(20X), KTE-05 (2X), KTE-04, KTE-03, KTE-02, Postive control E01GNA01-PC, Negative Control E01GNA01-NC |  |  | 3 |  |  | 0
8 | 493 | 554 | 528 | 524 | 56 | Kit test nhanh ký sinh trùng sốt rét | - Bảo quản: 1-40oC Thành phần: - Kháng thể đơn dòng chuột đặc hiệu với P.f HRP-II - Kháng thể đơn dòng chuột đặc hiệu với P.v HRP-II - Kháng thể đơn dòng chuột đặc hiệu với P.v pLDH | Test | 500 | KST | Plasmodium ( Ký sinh trùng sốt rét) Test nhanh | Không | 750 | 48090 | Thầu chính | N2 | - Ký mã hiệu: 05FK80 - Tên thương mại: SD Bioline Malaria Ag P.f/P.v | [6 empty] | 0
9 | 494 | 555 | 529 | 525 | 57 | Strongyloides - Giun lươn | 1. Độ nhạy: ≥92%. 2. Độ đặc hiệu: ≥93%. 3. Độ ổn định: Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên Strongyloides - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 6 | KST | Strongyloides stercoralis (giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 10 | 4587000 | Thầu chính | N3 | [7 empty] | 0
10 | 495 | 556 | 530 | 526 | 58 | Toxocara IgG - Giun đũa chó | 1. Độ nhạy: ≥87.5 %. 2. Độ đặc hiệu: ≥93.3 %. 3. Độ ổn định: - Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên Toxocara - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 12 | KST | Giun đũa động vật (Toxocara canis) | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 12 | 4650000 | Thầu chính | N3 | TOCG0450; NovaLisa™ Toxocara canis IgG | [6 empty] | 0
12 | 497 | 558 | 532 | 527 | 59 | Trichinella spiralis (Giun xoắn) | 1. Độ nhạy: ≥95%. 2. Độ đặc hiệu: ≥93%. 3. Độ ổn định: Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. Thành phần gồm: - Khay chứa tối thiểu 96 giếng xét nghiệm có chứa kháng nguyên Trichinella spiralis - Chứng dương, Chứng âm; Dung dịch cộng hợp; Dung dịch pha loãng; Dung dịch rửa đậm đặc (20X); Dung dịch cơ chất; Dung dịch dừng phản ứng - Tổng thời gian xét nghiệm không quá 1h | Hộp | 1 | KST | Trichinella spiralis (Giun xoắn) AB miễn dịch bán tự động | - Máy ly tâm (EBA20) - Máy ủ lắc TRM-4) - Máy đọc Elisa (ELx800 - 1305068) kèm 1 máy rửa khay tự động (ELx50-1401068) | 3 | 4939200 | Thầu chính | N3 | TRIG0480; NovaLisa™ Trichinella spiralis IgG | [6 empty] | 0
2 | 498 | 559 | 533 | 528 | 60 | Xanh Methylen | Đóng gói trong chai kín, đúng yêu cầu KT của nhà SX; tinh khiết ≥99,5%; dùng cho XN VSV | ml | 500 | KST | Vi nấm soi tươi (các dịch, vảy da,…) | Không | 300 | 1323 | Thầu chính | N6 | [7 empty] | 0
13 | 1297 | 560 | 534 | 529 | 61 | Thạch bột đông khô Sabouraud Chloramphenicol agar | Được đóng gói trong lọ kín, theo tiêu chuẩn KT của nhà SX;Thành phần: Trytone: 5g/l, Peptone: 5g/l, Dextrose (glucose): 40g/l, Chloramphenicol: 0,05 g/l, Agar: 15g/l, pH (25oC): 5.6+-0.2 | Gam | 1000 | KST | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Không | 1500 | 2348 | Thầu chính | N3 | 610203/ SABOURAUD CAF AGAR | [6 empty] | 0
| BS mới | 561 | 535 | 530 | 62 | Thạch định màu phân loại Candida | Tổng g/L: 47.7 g/L Thành phần g/l: - Agar 15.0 - Pepton 10.2 - Chloramphenicol 0.5 - Chromogenic mix 1.0 Dạng: Bột khô Bảo quản: 15-30 độ C pH: 6.1+-0.2 | Gam | 500 | KST | Cấy định loại nấm
| BS mới | 562 | 536 | 531 | 63 | Natri salycylat | Dung dịch điện phân 5% dùng ngoài da để điện di ion thuốc (điện phân dẫn thuốc) | ml | 3000 | PHCN | Điện phân dẫn thuốc | Máy điện phân
| BS mới | 563 | 537 | 532 | 64 | Kali Brommua | Dung dịch điện phân 2% dùng ngoài da để điện di ion thuốc (điện phân dẫn thuốc) | ml | 3000 | PHCN | Điện phân dẫn thuốc | Máy điện phân
| BS mới | 564 | 538 | 533 | 65 | Novocain | Dung dịch điện phân 5% dùng ngoài da để điện di ion thuốc (điện phân dẫn thuốc) | ml | 3000 | PHCN | Điện phân dẫn thuốc | Máy điện phân
Tổng số khoản dự kiến mời thầu: 65 khoản./.