Phụ lục I

DANH MỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, THÔNG KHÍ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 08/9/2025 của giám đốc BVQY103)

| TT | Danh mục dịch vụ | Lần bảo trì/ năm | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Thông số kỹ thuật thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì chiller giải nhiệt nước Daikin |  |  | 3 |  |
| 1.1 | Bảo trì Chiller 02, 03 - Máy lạnh ly tâm giải nhiệt nước | 4 | Bộ | 2 | Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Mỹ; Model: WSC126M; Loại: Ly tâm; Công suất lạnh: 1000 ton; Công suất điện: 606.9kW/h; Môi chất lạnh: R134a; Nguồn điện cấp: 400V/3 pha/50Hz |
| 1.1.1 | Bảo trì tổng thể | 1 | Bộ | 2 |  |
| 1.1.2 | Bảo trì thông thường | 3 | Bộ | 2 |  |
| 1.1.3 | Vệ sinh bình ngưng Chiller | 1 | Bộ | 2 |  |
| 1.2 | Bảo trì Chiller 01 - Máy lạnh ly tâm giải nhiệt nước (gas lạnh R134a, công suất 350RT ) | 4 | Bộ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Mỹ; Model: WSCO79L; Loại: Ly tâm; Công suất lạnh: 350 ton; Công suất điện: 219.1kW/h; Môi chất lạnh: R134a; Nguồn điện cấp: 400V/3 pha/50Hz |
| 1.2.1 | Bảo trì tổng thể | 1 | Bộ | 1 |  |
| 1.2.2 | Bảo trì thông thường | 3 | Bộ | 1 |  |
| 1.2.3 | Vệ sinh bình ngưng Chiller | 1 | Bộ | 1 |  |
| 2 | Bảo trì thiết bị AHU, PAU |  | Bộ | 68 |  |
| 2.1 | Bảo trì PAU-H2-01, Khoa KSNK | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0410; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(kW): 1.1; Công suất lạnh(kW): 34.84; Sưởi điện(kW): 11; Lưu lượng gió(m³/h): 3.800 m³/h. |
| 2.2 | Bảo trì PAU-H2-02, Khu giặt là | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1015; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW: 5.5; Công suất lạnh: 161.93kW; Sưởi điện: 50kW; Lưu lượng gió:14.000 m³/h. |
| 2.3 | Bảo trì PAU-H2-03, Kho dược | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0710; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 75.22kW; Sưởi điện: 24kW; Lưu lượng gió:6.700 m³/h. |
| 2.4 | Bảo trì PAU-H2-04, Khoa dược | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0710; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 79.77kW; Sưởi điện: 26kW; Lưu lượng gió:7.000 m³/h. |
| 2.5 | Bảo trì PAU-H2-05, Khoa trang bị | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0410; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 43.95kW; Sưởi điện: 14kW; Lưu lượng gió:3.800 m³/h. |
| 2.6 | Bảo trì PAU-H2-06, Khu công nghệ thông tin | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0413; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 2.2; Công suất lạnh: 64.55kW; Sưởi điện: 20kW; Lưu lượng gió:5.500 m³/h. |
| 2.7 | Bảo trì PAU-H2-07 Khu bếp | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 114.51kW; Sưởi điện: 38kW; Lưu lượng gió:10.200 m³/h. |
| 2.8 | Bảo trì PAU-H2-08 Khoa Dinh dưỡng | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0707; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 2.2; Công suất lạnh: 58.99kW; Sưởi điện: 19kW; Lưu lượng gió:5.100 m³/h. |
| 2.9 | Bảo trì PAU-T1-01 Khoa Khám bệnh tầng 1 | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0710 Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 65.49kW; Sưởi điện: 25kW; Lưu lượng gió:7.000 m³/h. |
| 2.10 | Bảo trì PAU-T1-02 Khu căng tin tầng 1 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1595W Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 70kW; Sưởi điện: 25kW; Lưu lượng gió:6.700 m³/h. |
| 2.11 | Bảo trì PAU-T1-03 Khoa vật lý trị liệu | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 46.95kW; Sưởi điện: 15kW; Lưu lượng gió: 11.500 m³/h. |
| 2.12 | Bảo trì PAU-T1-04 Khoa B16 | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0410; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 46.95kW; Sưởi điện: 15kW; Lưu lượng gió: 4.000 m³/h. |
| 2.13 | Bảo trì PAU-T1-05 Khoa B15 | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0710 Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 65.49kW; Sưởi điện: 25kW; Lưu lượng gió:7.000 m³/h. |
| 2.14 | Bảo trì PAU-T1-06 TT chuẩn đoán hình ảnh | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 5.5; Công suất lạnh: 191.35kW; Sưởi điện: 55kW; Lưu lượng gió: 15.000 m³/h. |
| 2.15 | Bảo trì PAU-T2-01, Khoa khám bệnh tầng 2 | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1315; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 5.5; Công suất lạnh: 199.52kW; Sưởi điện: 62kW; Lưu lượng gió: 17.000 m³/h. |
| 2.16 | Bảo trì PAU-T2-02 PK 232+Khoa răng | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1315; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 7.5; Công suất lạnh: 205.13kW; Sưởi điện: 66kW; Lưu lượng gió: 18.000 m³/h. |
| 2.17 | Bảo trì PAU-T2-03 Khoa chuẩn đoán chức năng | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0413; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 2.2; Công suất lạnh: 56.61kW; Sưởi điện: 19kW; Lưu lượng gió: 5.200 m³/h. |
| 2.18 | Bảo trì PAU-T2-04 Khoa huyết học-sinh hóa | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 5.5; Công suất lạnh: 191.35kW; Sưởi điện: 55kW; Lưu lượng gió: 15.000 m³/h |
| 2.19 | Bảo trì PAU-T3-01 Khoa A27, Khoa B11 | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0710; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 75.22kW; Sưởi điện: 26kW; Lưu lượng gió: 8.000 m³/h. |
| 2.20 | Bảo trì AHU-T3-02 Khoa A27, Khoa B11 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)1290H-1443W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 18.5; Công suất lạnh: 146.84kW; Sưởi điện: 35kW; Lưu lượng gió: 9.700 m³/h. |
| 2.21 | Bảo trì PAU-T3-01 Khu vực hồi tỉnh, chờ mổ và phụ trợ (B5) | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0710; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 87.09kW; Sưởi điện: 29kW; Lưu lượng gió: 6.700 m³/h. |
| 2.22 | Bảo trì PAU-T3-02 Trung tâm ghép tạng | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1010; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW):; Công suất lạnh: kW; Sưởi điện: kW; Lưu lượng gió: m³/h. |
| 2.23 | Bảo trì AHU Khu vực hồi tỉnh | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)2205H-2663W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh:260kW; Sưởi điện: 25kW; Lưu lượng gió: 38.000 m³/h. |
| 2.24 | Bảo trì PAU-T4-01 Khoa đột quỵ | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB 0413; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW):; Công suất lạnh: kW; Sưởi điện: kW; Lưu lượng gió: m³/h. |
| 2.25 | Bảo trì PAU-T4-02 Nhà ăn nhân viên | 1 | Bộ | 1 | AHU-T4-02 Model: A1(S)1138H-1748W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 5.5; Công suất lạnh: 98kW; Lưu lượng gió: 9.000 m³/h. |
| 2.26 | Bảo trì PAU-T4-03 Khoa Mắt + Khoa độc xạ và bệnh nghề nghiệp Bộ phận cấy ghép tủy xương Khoa huyết học lâm sàng | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0713; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 125.36kW; Lưu lượng gió: 11.000 m³/h. |
| 2.27 | Bảo trì PAU-T5-01 Khoa sản phụ Khoa hàm mặt, tạo hình, thẩm mỹ | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 167.97kW; Lưu lượng gió: 12.500 m³/h. |
| 2.28 | Bảo trì PAU-T5-02 Phòng đẻ Khoa nhi Khám chuyên khoa sản phụ | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 183.53kW; Lưu lượng gió: 13.000 m³/h. |
| 2.29 | Bảo trì PAU-T6-01 Khoa phẫu thuật cột sống | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 136.75kW; Lưu lượng gió: 12.000 m³/h. |
| 2.30 | Bảo trì PAU-T6-02 TT chấn thương chỉnh hình | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 167.97kW; Lưu lượng gió: 12.500 m³/h. |
| 2.31 | Bảo trì PAU-T7-01 Khoa phẫu thuật lồng ngực | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 136.75kW; Lưu lượng gió: 12.000 m³/h. |
| 2.32 | Bảo trì PAU-T7-02 Khoa tim mạch | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 167.97kW; Lưu lượng gió: 12.500 m³/h. |
| 2.33 | Bảo trì PAU-T8-01 Khoa nội thần kinh | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)1230H-1595W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 116kW; Lưu lượng gió: 10.700 m³/h. |
| 2.34 | Bảo trì PAU-T8-02 Khoa phẫu thuật thần kinh | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0713; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 125.36kW; Lưu lượng gió: 11.000 m³/h. |
| 2.35 | Bảo trì PAU-T9-01 Khoa tiêu hóa | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 136.75kW; Lưu lượng gió: 12.000 m³/h. |
| 2.36 | Bảo trì PAU-T9-02 Khoa ngoại bụng | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 125.73kW; Lưu lượng gió: 11.200 m³/h. |
| 2.37 | Bảo trì PAU-T10-01 Khoa khớp, nội tiết Khoa tiết niệu | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-0715; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 136.75kW; Lưu lượng gió: 12.000 m³/h. |
| 2.38 | Bảo trì PAU-T10-02 Khoa thận, lọc máu Khu lọc máu | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1013; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lạnh: 167.97kW; Lưu lượng gió: 12.500m³/h. |
| 2.39 | Bảo trì PAU-T11-01 Khoa khớp,Khoa nội tiết | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1315; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 5.5; Công suất lạnh: 130.63kW; Lưu lượng gió: 16.000m³/h. |
| 2.40 | Bảo trì PAU-T11-02 Khoa nội hóa trị, Khoa chăm sóc giảm nhẹ, Khoa ung thư tổng quát | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1315; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 4; Công suất lanh: 130.97kW; Lưu lượng gió: 14.000kW. |
| 2.41 | Bảo trì PAU-T12-01 Bộ môn dinh dưỡng, Khu điều hành quản lý | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1315; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 7.5; Công suất lạnh: 150.02kW; Lưu lượng gió: 18.000m³/h. |
| 2.42 | Bảo trì PAU-T12-02 Khoa xạ trị, Khoa y học cổ truyền | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1315; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 5.5; Công suất lạnh: 135.22kW; Lưu lượng gió: 15.000m³/h. |
| 2.43 | Bảo trì PAU-T13-01 TT hội nghị , hội thảo | 1 | Bộ | 1 | Model: DDM2TB-1521; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 11; Công suất lạnh: 133.35kW; Lưu lượng gió: 28.000m³/h. |
| 2.44 | Bảo trì AHU-PM-08 Phòng mổ 08 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.45 | Bảo trì AHU-PM-11 Phòng mổ 11 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1443W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 3; Công suất lạnh: 63kW; Sưởi điện: 15kW; Lưu lượng gió:6.600 m³/h. |
| 2.46 | Bảo trì AHU-PM-02 Phòng mổ 02 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.47 | Bảo trì AHU-PM-03 Phòng mổ 03 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.48 | Bảo trì AHU-PM-04 Phòng mổ 04 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.49 | Bảo trì AHU-PM-05 Phòng mổ 05 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.50 | Bảo trì AHU-PM-06 Phòng mổ 06 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.51 | Bảo trì AHU-PM-07 Phòng mổ 07 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.52 | Bảo trì AHU-PM-09 Phòng mổ 09 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.53 | Bảo trì AHU-PM-10 Phòng mổ10 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.54 | Bảo trì AHU-PM-12 Phòng mổ 12 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1443W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaisia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 51kW; Sưởi điện: 12kW; Lưu lượng gió: 5.400 m³/h. |
| 2.55 | Bảo trì AHU-PM-13 Phòng mổ 13 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.56 | Bảo trì AHU-PM-14 Phòng mổ 14 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.57 | Bảo trì AHU-PM-15 Phòng mổ 15 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.58 | Bảo trì AHU-PM-16 Phòng mổ 16 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.59 | Bảo trì AHU-PM-17 Phòng mổ 17 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.60 | Bảo trì AHU-PM-18 Phòng mổ 18 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.61 | Bảo trì AHU-PM-19 Phòng mổ 19 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.62 | Bảo trì AHU-HL-01 Hành lang sạch | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)1443H-2358W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 18.5; Công suất lạnh: 117kW; Sưởi điện: 55kW; Lưu lượng gió: 15.000 m³/h. |
| 2.63 | Bảo trì AHU-HL-02 Hành lang sạch | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)1595H-2663W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 18.5; Công suất lạnh: 143kW; Sưởi điện: 65kW; Lưu lượng gió: 20.000 m³/h. |
| 2.64 | Bảo trì AHU-HL-03 Hành lang sạch | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)1595H-2663W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 18.5; Công suất lạnh: 143kW; Sưởi điện: 65kW; Lưu lượng gió: 20.000 m³/h. |
| 2.65 | Bảo trì AHU-HL-04 Hành lang sạch | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)1443H-2358W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 18.5; Công suất lạnh: 117kW; Sưởi điện: 55kW; Lưu lượng gió: 15.000 m³/h. |
| 2.66 | Bảo trì AHU-PM-01A Phòng mổ Cấp cứu 1 | 1 | Bộ | 1 | Model: A1(S)0985H-1138W; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Saiver/Malaysia; Công suất động cơ(KW): 1.5; Công suất lạnh: 37kW; Sưởi điện: 9kW; Lưu lượng gió: 3.900 m³/h. |
| 2.67 | Bảo trì AHU-PM-02A Phòng mổ Cấp cứu 2 | 1 | Bộ | 1 |  |
| 2.68 | Bảo trì AHU-PM-03A Phòng mổ Cấp cứu 3 | 1 | Bộ | 1 |  |
| 3 | Bảo trì thiết bị FCU (dàn lạnh) |  |  | 611 |  |
| 3.1 | Bảo trì FCU-01 | 1 | Bộ | 77 | Model: FWC03C- ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 2.9kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.089kW. |
| 3.2 | Bảo trì FCU-02 | 1 | Bộ | 187 | Model: FWC04C- ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 3.4kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.14kW. |
| 3.3 | Bảo trì FCU-03 | 1 | Bộ | 149 | Model: FWC06C-ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia Công suất lạnh: 5.28kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.168kW. |
| 3.4 | Bảo trì FCU-04 | 1 | Bộ | 18 | Model: FWC07C-ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia Công suất lạnh: 6.59kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.182kW. |
| 3.5 | Bảo trì FCU-05 | 1 | Bộ | 92 | Model: FWC09C-ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 7.27kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.345kW. |
| 3.6 | Bảo trì FCU-06 | 1 | Bộ | 60 | Model: FWC12C-ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 10.84kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.442kW. |
| 3.7 | Bảo trì FCU-07 | 1 | Bộ | 9 | Model: FWC14C-ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 13.1kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.427kW. |
| 3.8 | Bảo trì FCU-08 | 1 | Bộ | 17 | Model: FWC14C-ACABB; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 13.1kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.427kW. |
| 3.9 | Bảo trì FCU-09 | 1 | Bộ | 2 | Model: FWK09E-ACCAA; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Malaysia; Công suất lạnh: 8.79kW; Công suất điện tiêu thụ: 0.167kW. |
| 4 | Bảo trì thiết bị FFU |  |  | 132 |  |
| 4.1 | Bảo trì thiết bị FFU-01 | 1 | Cái | 44 | Model: EOTL-R01; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Ebraco/Việt Nam; Kích thước (mm): 700x2600x550; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.215; Nguồn điện: 1Px220Vx50Hz. |
| 4.2 | Bảo trì thiết bị FFU-02 | 1 | Cái | 88 | Model: EOTL-R01; Hãng sản xuất /Xuất xứ: Ebraco/Việt Nam; Kích thước (mm): 700x1300x550; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.225; Nguồn điện: 1Px220Vx50Hz. |
| 5 | Thiết bị bơm tuần hoàn (Bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, bơm nước bổ sung) |  |  | 19 |  |
| 5.1 | Bảo trì bơm nước lạnh PCHWP-01;02 | 1 | Cái | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MISO 125-315; Công suất động cơ: 22kW. |
| 5.2 | Bảo trì bơm nước lạnh PCHWP-03;04;05 | 1 | Cái | 3 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MISO 200-315; Công suất động cơ: 75kW. |
| 5.3 | Bảo trì bơm nước lạnh SCHWP-01;02 | 1 | Cái | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MISO 125-315; Công suất động cơ: 30kW. |
| 5.4 | Bảo trì bơm nước lạnh SCHWP-03;04; 05 | 1 | Cái | 3 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MISO 200-315; Công suất động cơ: 75kW. |
| 5.5 | Bảo trì bơm nước giải nhiệt CWP-01;02 | 1 | Cái | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MISO 125-315; Công suất động cơ: 30kW. |
| 5.6 | Bảo trì bơm nước giải nhiệt CWP-03;04;05 | 1 | Cái | 3 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MISO 200-315; Công suất động cơ: 75kW. |
| 5.7 | Bảo trì bơm nước bổ sung MP-01 | 1 | Cái | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Ấn Độ; Model: MHI1603-1/E/3-400-50-2/IE3; Công suất động cơ: 2.2kW. |
| 5.8 | Bảo trì bơm nước bổ sung | 1 | Cái | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wilo/Pháp; Model: MVIL 308-16/E/3-400-50-2/IE3; Công suất động cơ: 2.2kW. |
| 6 | Thiết bị tháp giải nhiệt |  |  | 3 |  |
| 6.1 | Bảo trì Tháp giải nhiệt CT-01 | 1 | Bộ | 1 | Model: NHP-400; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Poong cheon Vina/Việt Nam; Lưu lượng: 70 l/s. |
| 6.2 | Bảo trì Tháp giải nhiệt CT-02 | 1 | Bộ | 1 | Model: NHP-300-4; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Poong cheon Vina/Việt Nam; Lưu lượng: 200 l/s. |
| 6.3 | Bảo trì Tháp giải nhiệt CT-03 | 1 | Bộ | 1 | Model: NHP-300-4; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Poong cheon Vina/Việt Nam; Lưu lượng: 200 l/s. |
| 7 | Thiết bị bình giãn nở |  |  | 1 |  |
| 7.1 | Bảo trì Bình dãn nở phòng chiller loại kín, lưu lượng 1500l | 1 | Bộ | 1 | Model: EXPANSON-Cormfort -V308-2-CE-T-2D; Bình dãn nở loại kín, lưu lượng 1500l. |
| 8 | Thiết bị quạt |  |  | 163 |  |
| 8.1 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-05 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 07 710; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 4; Lưu lượng gió: 15.600 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.2 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-10 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 400; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 1.1; Lưu lượng gió: 5.050 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.3 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-11 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 355; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.75; Lưu lượng gió: 3.500 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50 |
| 8.4 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-M01 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 07 900; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 11; Lưu lượng gió: 34.500 m³; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.5 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-M02,03 | 1 | Cái | 2 | Model: TYE 07 900; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 11; Lưu lượng gió: 33.000 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.6 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-M04 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 07 900; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 11; Lưu lượng gió: 28.000 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50 |
| 8.7 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-01 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 355; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.75; Lưu lượng gió: 3.500 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50 |
| 8.8 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-02 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 500; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 2.2; Lưu lượng gió: 8.600 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.9 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-03 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 355; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 1.1; Lưu lượng gió: 8.600 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.10 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-04 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 355; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 1.1; Lưu lượng gió: 4.000 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.11 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-06 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 355; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 1.1; Lưu lượng gió: 4.400 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.12 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-07 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 500; Nước sản xuất: Thái lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 4; Lưu lượng gió: 10.800 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.13 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-08 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 450; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 1.5; Lưu lượng gió: 6.000 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50 |
| 8.14 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-09 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 315; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.55; Lưu lượng gió: 2.450 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.15 | Bảo trì Quạt ly tâm EF-T4-12 | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05 500; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.75; Lưu lượng gió: 8.200 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.16 | Bảo trì Quạt ly tâm KEF-T4-01 | 1 | Cái | 1 | Model: HYEB 05 315; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 7.5; Lưu lượng gió: 11.500 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50. |
| 8.17 | Bảo trì Quạt ly tâm KEF-T4-02 | 1 | Cái | 1 | Model: HYEB 07 710; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 11; Lưu lượng gió: 21.000 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 380/3/50 |
| 8.18 | Bảo trì Quạt hộp | 1 | Cái | 22 | Model: EKH 280-4; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.18; Lưu lượng gió: 1.300 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 220/1/50 |
| 8.19 | Bảo trì Quạt hộp | 1 | Cái | 2 | Model: EKH 315-4; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.24; Lưu lượng gió: 2.200 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 220/1/50. |
| 8.20 | Bảo trì Quạt hộp | 1 | Cái | 1 | Model: TYE 05-450; Hãng sản xuất/ Xuất xứ: Wolter /Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 1.1; Lưu lượng gió: 6.400 m³/h; Điện áp hoạt động(V/Ph/Hz): 220/1/50. |
| 8.21 | Bảo trì Quạt gắn tường EF50 | 1 | Cái | 4 | Model: WMS-15B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.22 | Bảo trì Quạt gắn tường EF100 | 1 | Cái | 33 | Model: WMS-15B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.23 | Bảo trì Quạt gắn tường EF150 | 1 | Cái | 26 | Model: WMS-15B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.24 | Bảo trì Quạt gắn tường EF200 | 1 | Cái | 4 | Model: WMS-15B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.25 | Bảo trì Quạt gắn tường EF250 | 1 | Cái | 4 | Model: WMS-15B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.26 | Bảo trì Quạt gắn tường EF300 | 1 | Cái | 1 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.27 | Bảo trì Quạt gắn tường EF350 | 1 | Cái | 7 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.28 | Bảo trì Quạt gắn tường EF400 | 1 | Cái | 1 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.29 | Bảo trì Quạt gắn tường EF450 | 1 | Cái | 2 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.30 | Bảo trì Quạt gắn tường EF500 | 1 | Cái | 7 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.31 | Bảo trì Quạt gắn tường EF550 | 1 | Cái | 2 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.32 | Bảo trì Quạt gắn tường EF600 | 1 | Cái | 3 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.33 | Bảo trì Quạt gắn tường EF700 | 1 | Cái | 2 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.34 | Bảo trì Quạt gắn tường EF750 | 1 | Cái | 1 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.35 | Bảo trì Quạt gắn tường EF800 | 1 | Cái | 1 | Model: WMS-25B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.36 | Bảo trì Quạt gắn tường EF900 | 1 | Cái | 4 | Model: WMS-30B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.37 | Bảo trì Quạt gắn tường EF1000 | 1 | Cái | 6 | Model: WMS-30B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.38 | Bảo trì Quạt gắn tường EF1200 | 1 | Cái | 3 | Model: WMS-30B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.39 | Bảo trì Quạt gắn tường EF1400 | 1 | Cái | 8 | Model: WMS-30B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 8.40 | Bảo trì Quạt gắn trần EF200 | 1 | Cái | 1 | Model: WMS-15B Hãng sản xuất/Xuất xứ: Wolter/Thái Lan |
| 9 | Bảo trì thiết bị tổ hợp dàn nóng VRV |  |  | 73 |  |
| 9.1 | Bảo trì thiết bị Bàn nóng ĐHKK trung tâm - 58HP | 1 | Dàn | 1 | Model: RXYQ58AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ18AYM + 2 dàn RXYQ20AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 162. |
| 9.2 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 42HP | 1 | Dàn | 2 | Model: RXYQ42AYMV(Tổ hợp ghép bởi 2 dàn RXYQ12AYM + 1 dàn RXYQ18AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 117. |
| 9.3 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 40HP | 1 | Dàn | 1 | Model: RXYQ40AYMV(Tổ hợp ghép bởi 2 dàn RXYQ20AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 112. |
| 9.4 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 36HP | 1 | Dàn | 6 | Model: RXYQ36AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ16AYM+ 1 dàn RXYQ20AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 101. |
| 9.5 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 34HP | 1 | Dàn | 1 | Model: RXYQ340AYMV (Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ16AYM +1 dàn RXYQ18AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 95. |
| 9.6 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 32HP | 1 | Dàn | 2 | Model: RXYQ32AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ16AYM + 1 dàn RXYQ16AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 90. |
| 9.7 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 30HP | 1 | Dàn | 1 | Model: RXYQ30AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ12AYM + 1 dàn RXYQ18AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 83.5. |
| 9.8 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 28HP | 1 | Dàn | 2 | Model: RXYQ28AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ12AYM + 1 dàn RXYQ16AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 78.5. |
| 9.9 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 26HP | 1 | Dàn | 3 | Model: RXYQ26AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ12AYM + 1 dàn RXYQ14AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 73.5. |
| 9.10 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 24HP | 1 | Dàn | 5 | Model: RXYQ24AYMV(Tổ hợp ghép bởi 2 dàn RXYQ12AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 68. |
| 9.11 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 22HP | 1 | Dàn | 3 | Model: RXYQ22AYMV(Tổ hợp ghép bởi 1 dàn RXYQ10AYM + 1 dàn RXYQ12AYM); Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 62.4. |
| 9.12 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 20HP | 1 | Dàn | 7 | Model: RXYQ20AYMV; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 55.9. |
| 9.13 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 18HP | 1 | Dàn | 15 | Model: RXYQ18AYMV; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 50.4. |
| 9.14 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 16HP | 1 | Dàn | 15 | Model: RXYQ16AYMV Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan Công suất lạnh(kW): 45. |
| 9.15 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 14HP | 1 | Dàn | 4 | Model: RXYQ14AYMV; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 40. |
| 9.16 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 12HP | 1 | Dàn | 3 | Model: RXYQ12AYMV; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 33.5. |
| 9.17 | Bảo trì thiết bị Dàn nóng ĐHKK trung tâm - 10HP | 1 | Dàn | 2 | Model: RXYQ10AYMV; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất lạnh(kW): 28. |
| 10 | Bảo trì thiết bị dàn lạnh VRV |  |  | 848 |  |
| 10.1 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 16 K/w) | 1 | Dàn | 1 | Model: FXSQ140PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.222. |
| 10.2 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 14 K/w) | 1 | Dàn | 23 | Model: FXSQ125PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.206. |
| 10.3 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 11,2 K/w) | 1 | Dàn | 50 | Model: FXSQ100PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.151. |
| 10.4 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 9 K/w) | 1 | Dàn | 5 | Model: FXSQ80PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.126. |
| 10.5 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 7,1 K/w) | 1 | Dàn | 242 | Model: FXSQ63PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.106. |
| 10.6 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 5,6 K/w) | 1 | Dàn | 29 | Model: FXSQ50PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.075. |
| 10.7 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 4,5 K/w) | 1 | Dàn | 47 | Model: FXSQ40PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.101. |
| 10.8 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 3,6 K/w) | 1 | Dàn | 134 | Model: FXSQ32PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.066. |
| 10.9 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 2,8 K/w) | 1 | Dàn | 253 | Model: FXSQ25PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.058. |
| 10.10 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 2,2 K/w) | 1 | Dàn | 49 | Model: FXSQ20PAVE; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.058. |
| 10.11 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh C/S lạnh 14 K/w) | 1 | Dàn | 4 | Model: FXFSQ125AVM; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.175. |
| 10.12 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 11,2 K/w) | 1 | Dàn | 5 | Model: FXFSQ100AVM; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.164. |
| 10.13 | Bảo trì thiết bị Dàn lạnh (C/S lạnh 7,1 K/w) | 1 | Dàn | 6 | Model: FXFSQ125AVM; Hãng sản xuất/Xuất xứ: Daikin/Thái Lan; Công suất tiêu thụ điện(kW): 0.061. |
| 11 | Bảo trì tủ điện hệ thống điều hòa không khí |  |  | 157 |  |
| 11.1 | Tủ điện cấp nguồn điều khiển |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Bảo trì TĐ-H2.N.1 đến N6 | 1 | Tủ | 6 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.2 | Bảo trì TĐ-01.N.1 đến N6 | 1 | Tủ | 6 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.3 | Bảo trì TĐ-02.N.1 đến N8 | 1 | Tủ | 8 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.4 | Bảo trì TĐTG-T3-01 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.5 | Bảo trì TĐTG-T3-02 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.6 | Bảo trì TĐ-03.N.1 đến N5 | 1 | Tủ | 5 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.7 | Bảo trì TĐ-04.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.8 | Bảo trì TĐ-05.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.9 | Bảo trì TĐ-06.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.10 | Bảo trì TĐ-07.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.11 | Bảo trì TĐ-08.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.12 | Bảo trì TĐ-09.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.13 | Bảo trì TĐ-10.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.14 | Bảo trì TĐ-11.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.15 | Bảo trì TĐ-12.N.1, 2, 3, 4 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.16 | Bảo trì TĐ-13.N.1, 02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.17 | Bảo trì TĐ-DHT 01 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.18 | Bảo trì TĐ-DHT 01A | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.19 | Bảo trì TĐ-DHT 02 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.20 | Bảo trì TĐ-DHT 02A | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.21 | Bảo trì TĐ-DHT 03 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.22 | Bảo trì TĐ-DHT 03A | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.23 | Bảo trì TĐ-DHT 04 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.24 | Bảo trì TĐ-DHT 04A | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.25 | Bảo trì TĐ-TG-01 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.26 | Bảo trì TĐ-TG-02 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.27 | Bảo trì TĐ-PAU-TH2-01,02,03,04 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.28 | Bảo trì TĐ-PAU-T1-01,02,03,04,05,06 | 1 | Tủ | 6 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.29 | Bảo trì TĐ-PAU-T2-01,02,03,04 | 1 | Tủ | 4 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.30 | Bảo trì TĐ-PAU-T3-01,02,03 | 1 | Tủ | 3 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.31 | Bảo trì PAU-T4-01,02,03 | 1 | Tủ | 3 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.32 | Bảo trì PAU-T5-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.33 | Bảo trì PAU-T6-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.34 | Bảo trì PAU-T7-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.35 | Bảo trì PAU-T8-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.36 | Bảo trì PAU-T9-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.37 | Bảo trì PAU-T10-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.38 | Bảo trì PAU-T11-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.39 | Bảo trì PAU-T12-01,02 | 1 | Tủ | 2 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.40 | Bảo trì PAU-T13-01 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.41 | Bảo trì Tủ điện thông gió hút mùi WC tầng 4.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.42 | Bảo trì Tủ điện thông gió hút mùi WC tầng 4.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.43 | Bảo trì TĐ-QTG.4.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.44 | Bảo trì TĐ-QTG.4.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.45 | Bảo trì TĐ-DH1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.46 | Bảo trì TĐ-DH2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.47 | Bảo trì TĐ- CHIL.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.48 | Bảo trì TĐ- CHIL.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.49 | Bảo trì TĐ- CHIL.3 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.50 | Bảo trì TĐ- P-CHILL.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.1.51 | Bảo trì TĐ- P-CHILL.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2 | Tủ điện cấp nguồn điều khiển, có biến tần |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Bảo trì TĐ-AHU-HL-01 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.2 | Bảo trì TĐ-AHU-HL-02 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.3 | Bảo trì TĐ-AHU-HL-03 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.4 | Bảo trì TĐ-AHU-HL-04 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.5 | Bảo trì TĐ-AHU-PM--02; 03; 04; 05; 06 ;07 ;09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; CC1; CC2; CC3 | 1 | Tủ | 19 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.6 | Bảo trì TĐ-AHU-PM-08 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.7 | Bảo trì TĐ-AHU-PM-11 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.8 | Bảo trì TĐ-AHU-T3-01 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.9 | Bảo trì TĐ-AHU-T3-02 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.10 | Bảo trì TĐ- TGN.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.11 | Bảo trì TĐ- TGN.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.12 | Bảo trì TĐ-1.AHU.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.13 | Bảo trì TĐ-1.AHU.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.14 | Bảo trì TĐ-1.AHU.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.15 | Bảo trì TĐ-AHU.3.1 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 11.2.16 | Bảo trì TĐ-AHU.3.2 | 1 | Tủ | 1 | Hãng sản xuất/Xuất xứ: Fullshine/Việt Nam. |
| 12 | Bảo trì bộ điều khiển điều hòa trung tâm VRV |  |  | 18 |  |
| 12.1 | Bộ điều khiển VRV | 1 | Bộ | 3 | Model: DCM601A51. Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Nhật Bản. |
| 12.2 | Bộ kết nối mở rộng | 1 | Bộ | 15 | Model: DCM601A51. Hãng sản xuất /Xuất xứ: Daikin/Nhật Bản. |
| 13 | Điều hòa cục bộ |  |  | 122 |  |
| 13.1 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường loại 02 chiều lạnh/sưởi | 1 | Máy | 3 | Công suất 24.000 BTU |
| 13.2 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 2 | Công suất 30.000 BTU |
| 13.3 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 4 | Công suất 24.000 BTU |
| 13.4 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 13 | Công suất 18.000 BTU |
| 13.5 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 7 | Công suất 12.000 BTU |
| 13.6 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường âm trần (cassette) loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 1 | Công suất 34.000 BTU |
| 13.7 | Điều hòa Carsper điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 7 | Công suất 24.000 BTU |
| 13.8 | Điều hòa Carsper điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 13 | Công suất 18.000 BTU |
| 13.9 | Điều hòa Carsper điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 6 | Công suất 12.000 BTU |
| 13.10 | Điều hòa Reetech điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 3 | Công suất 24.000 BTU |
| 13.11 | Điều hòa Reetech điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 5 | Công suất 18.000 BTU |
| 13.12 | Điều hòa Gree điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 14 | Công suất 18.000 BTU |
| 13.13 | Điều hòa Gree điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 6 | Công suất 12.000 BTU |
| 13.14 | Điều hòa Nagakawa điều hòa cục bộ gắn tường | 1 | Máy | 8 | Công suất 12.000 BTU |
| 13.15 | Điều hòa Mitsubishi điều hòa cục bộ gắn tường | 1 | Máy | 13 | Công suất 12.000 BTU |
| 13.16 | Điều hòa Mitsubishi điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 3 | Công suất 18.000 BTU |
| 13.17 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường loại 01 chiều lạnh | 1 | Máy | 7 | Công suất 9.000 BTU |
| 13.18 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường âm trần nối ống gió loại 01 chiều | 1 | Máy | 1 | Công suất 48.000 BTU |
| 13.19 | Điều hòa Daikin điều hòa cục bộ gắn tường âm trần nối ống gió loại 02 chiều | 1 | Máy | 1 | Công suất 34.000 BTU |
| 13.20 | Điều hòa Mitsubishi điều hòa cục bộ gắn tường âm trần (cassette) | 1 | Máy | 3 | Công suất 36.000 BTU |
| 13.21 | Điều hòa Sumikura điều hòa cục bộ tủ đứng | 1 | Máy | 2 | Công suất 48.000 BTU |
| 14 | Bảo trì hệ thống nước ngưng từ tầng hầm đến tầng 13 |  | HT | 1 |  |
| 14.1 | Ống uPVC D27 | 2 | m | 8280 |  |
| 14.2 | Ống uPVC D34 | 2 | m | 2789 |  |
| 14.3 | Ống uPVC D42 | 2 | m | 649 |  |
| 14.4 | Ống uPVC D48 | 2 | m | 184 |  |
| 14.5 | Ống uPVC D60 | 2 | m | 727 |  |
| 15 | Nhà D4 - Khoa Tâm Thần |  |  |  |  |
| 15.1 | Bảo trì quạt thông gió |  |  | 35 |  |
| 15.1.1 | Quạt hộp ly tâm số 1 | 1 | Bộ | 2 | Lưu lượng: 2280 m3/h, 250 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.2 | Quạt hộp ly tâm số 2 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1000 m3/h, 150 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.3 | Quạt gắn trần số 3 | 1 | Bộ | 24 | Lưu lượng: 200 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 750 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.4 | Quạt gắn trần số 4 | 1 | Bộ | 2 | Lưu lượng: 100 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1020 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.5 | Quạt gắn trần số 5 | 1 | Bộ | 3 | Lưu lượng: 300 m3/h, 30 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 750 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.6 | Quạt hộp ly tâm số 6 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1200 m3/h, 150 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.7 | Quạt hộp ly tâm số 7 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 600 m3/h, 150 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1280 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.1.8 | Quạt gắn tường số 8 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 300 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1000 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 15.2 | Bảo trì điều hòa không khí |  |  | 42 |  |
| 15.2.1 | Điều hòa cục bộ Mitsubish 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 24 | Công suất: 6.6kW |
| 15.2.2 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 14 | Công suất: 3.6kW |
| 15.2.3 | Điều hòa cassette Mitsubishi 1 chiều dàn lạnh | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 7.1kW |
| 15.2.4 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 5.2kW |
| 16 | Nhà D5 - Khoa Truyền nhiễm |  |  |  |  |
| 16.1 | Bảo trì quạt thông gió |  |  | 57 |  |
| 16.1.1 | Quạt gắn tường số 1 | 1 | Bộ | 4 | Lưu lượng: 200 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1000 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.2 | Quạt gắn trần số 2 | 1 | Bộ | 5 | Lưu lượng: 100 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1020 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.3 | Quạt gắn tường số 3 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 700 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1400 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.4 | Quạt gắn trần số 4 | 1 | Bộ | 41 | Lưu lượng: 200 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 750 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.5 | Quạt hướng trục số 5 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 500 m3/h, 200 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.6 | Quạt hướng trục số 6 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1600 m3/h, 250 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.7 | Quạt ly tâm số 7 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1200 m3/h, 900 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.8 | Quạt hướng trục số 8 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 3300 m3/h, 250 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM kèm phụ kiện: lò xo chống rung, thanh treo Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.9 | Quạt hướng trục số 9 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 9950 m3/h, 300 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM kèm phụ kiện: lò xo chống rung, thanh treo Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.1.10 | Quạt gắn tường số 10 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1500 m3/h 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 16.2 | Bảo trì điều hòa không khí |  |  | 85 |  |
| 16.2.1 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 58 | Công suất: 6.6kW |
| 16.2.2 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 10 | Công suất: 5.2kW |
| 16.2.3 | Điều hòa cục bộ 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 8 | Công suất: 3.6kW |
| 16.2.4 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 2.6kW |
| 16.2.5 | Điều hòa cassette Mitsubishi 1 chiều dàn lạnh | 1 | Bộ | 8 | Công suất: CSL: 7.1kW |
| 17 | Nhà D6 - Trung tâm nội hô hấp |  |  |  |  |
| 17.1 | Bảo trì quạt thông gió |  |  | 64 |  |
| 17.1.1 | Quạt gắn tường số 1 | 1 | Bộ | 4 | Lưu lượng: 100 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1000 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.2 | Quạt gắn tường số 2 | 1 | Bộ | 45 | Lưu lượng: 200 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1000 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.3 | Quạt gắn trần số 3 | 1 | Bộ | 5 | Lưu lượng: 100 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1020 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.4 | Quạt gắn trần số 4 | 1 | Bộ | 4 | Lưu lượng: 200 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 750 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.5 | Quạt hướng trục số 5 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 500 m3/h, 200 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.5 | Quạt hướng trục số 6 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1600 m3/h, 250 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.7 | Quạt ly tâm số 7 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 800 m3/h, 900 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.8 | Quạt hướng trục số 8 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 3300 m3/h, 250 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.9 | Quạt hướng trục số 9 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 9100 m3/h, 300 Pa, 380/3/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM kèm phụ kiện: lò xo chống rung, thanh treo Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.1.10 | Quạt gắn tường số 10 | 1 | Bộ | 1 | Lưu lượng: 1100 m3/h, 50 Pa, 220/1/50 V/Ph/Hz, 1440 RPM Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 17.2 | Bảo trì điều hòa không khí |  |  | 94 |  |
| 17.2.1 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 58 | Công suất: 6.6kW |
| 17.2.2 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 14 | Công suất: 5.2kW |
| 17.2.3 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 7 | Công suất: 3.6kW |
| 17.2.4 | Điều hòa cục bộ Mitsubishi 1 chiều lạnh dàn lạnh loại treo tường | 1 | Bộ | 5 | Công suất: 2.6kW |
| 17.2.5 | Điều hòa cassette Mitsubishi 1 chiều dàn lạnh | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 7.1kW |
| 17.2.6 | Điều hòa cassette Mitsubishi 1 chiều dàn lạnh | 1 | Bộ | 8 | Công suất: 5.3kW |
| 18 | Trung tâm Ung Bướu |  |  |  |  |
| 18.1 | Bảo trì điều hòa không khí - Khoa A21 |  |  | 18 |  |
| 18.1.1 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 18.1.2 | Điều hòa máy ROOFTOP Daikin | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 230.000 BTU |
| 18.1.3 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 48.000 BTU |
| 18.1.4 | Điều hòa cục bộ Nagakawa | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 18.1.5 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 9.000 BTU |
| 18.1.6 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.1.7 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 6 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.1.8 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.1.9 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 9.000 BTU |
| 18.2 | Bảo trì điều hòa không khí - Khoa Y học hạt nhân |  |  | 26 |  |
| 18.2.1 | Điều hoà âm trần Cassette Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 18.2.2 | Điều hoà âm trần Cassette Sumikura | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 50.000 BTU |
| 18.2.3 | Điều hoà âm trần Cassette Daikin | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 50.000 BTU |
| 18.2.4 | Điều hoà treo tường Gree | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.2.5 | Điều hoà ROOFTOP Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 59.000 BTU |
| 18.2.6 | Điều hoà ROOFTOP Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 59.000 BTU |
| 18.2.7 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.2.8 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 18.2.9 | Điều hòa cục bộ âm trần Midea | 1 | Bộ | 5 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.2.10 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 9.000 BTU |
| 18.2.11 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.2.12 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.2.13 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.2.14 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.3 | Bảo trì điều hòa không khí - Phòng Tham mưu hành chính |  |  | 6 |  |
| 18.3.1 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.3.2 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.3.3 | Điều hòa cục bộ Nagakawa | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.3.4 | Điều hòa cục bộ Reetech | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.3.5 | Điều hòa cục bộ Funiki | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.3.6 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 18.4 | Bảo trì điều hòa không khí - Tầng 3 TTUB |  |  | 20 |  |
| 18.4.1 | Điều hòa cục bộ Panasonic | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 18.4.2 | Điều hòa cục bộ Panasonic | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.4.3 | Điều hòa cục bộ Reetech | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 48.000 BTU |
| 18.4.4 | Điều hòa cục bộ Midea | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.4.5 | Điều hòa cục bộ Midea | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 36.000 BTU |
| 18.4.6 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 9.000 BTU |
| 18.4.7 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.4.8 | Điều hòa cục bộ LG | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 18.4.9 | Điều hòa cục bộ Fujitsu | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.4.10 | Điều hòa cục bộ Funiki | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.4.11 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 18.4.12 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 19 | Bảo trì điều hòa - Khoa Khám bệnh theo yêu cầu |  |  | 68 |  |
| 19.1 | Điều hòa cục bộ Reetech | 1 | Bộ | 14 | Công suất: 12.000 BTU |
| 19.2 | Điều hòa cục bộ Reetech | 1 | Bộ | 9 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.3 | Điều hòa cục bộ Reetech | 1 | Bộ | 4 | Công suất: 24.000 BTU |
| 19.4 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 4 | Công suất: 12.000 BTU |
| 19.5 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.6 | Điều hòa cục bộ Casper | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 24.000 BTU |
| 19.7 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.8 | Điều hòa cục bộ Fujitsu | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 19.9 | Điều hòa cục bộ Fujitsu | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.10 | Điều hòa cục bộ Funiki | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.11 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 13 | Công suất: 12.000 BTU |
| 19.12 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 6 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.13 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 19.14 | Điều hòa cục bộ Nagakawa | 1 | Bộ | 3 | Công suất: 18.000 BTU |
| 19.15 | Điều hòa cục bộ Nagakawa | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 24.000 BTU |
| 19.16 | Điều hòa cục bộ Panasonic | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 24.000 BTU |
| 19.17 | Điều hòa cục bộ Sumikura | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 48.000 BTU |
| 20 | Bảo trì điều hòa nhà Tang Lễ |  |  | 30 |  |
| 20.1 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 11 | Công suất: 18.000 BTU |
| 20.2 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 5 | Công suất: 12.000 BTU |
| 20.3 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 24.000 BTU |
| 20.4 | Dàn nóng ĐHKK trung tâm Daikin | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 18HP |
| 20.5 | Dàn nóng ĐHKK trung tâm Daikin - 14HP | 1 | Bộ | 2 | Công suất: 14HP |
| 20.6 | Dàn lạnh âm trần nối ống gió Daikin | 1 | Bộ | 8 | Công suất: 22.4kW |
| 21 | Khoa C6 |  |  |  |  |
| 21.1 | Bảo trì điều hòa |  |  | 35 |  |
| 21.1 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 33 | Công suất: 18.000 BTU |
| 21.2 | Điều hòa cục bộ Daikin | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 21.3 | Điều hòa cục bộ Gree | 1 | Bộ | 1 | Công suất: 12.000 BTU |
| 21.2 | Bảo trì quạt thông gió |  |  | 4 |  |
| 21.2.1 | Quạt hướng trục số 1 | 1 | Cái | 1 | Lưu lượng: 1242 m3/h, cột áp H=250 Pa, 220V/50HZ, 2800 V/ph Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 21.2.2 | Quạt hướng trục số 2 | 1 | Cái | 1 | Lưu lượng: 828 m3/h, cột áp H=150 Pa, 220V/50HZ, 2800 V/ph Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 21.2.3 | Quạt hướng trục số 3 | 1 | Cái | 1 | Lưu lượng: 414 m3/h, cột áp H=350 Pa, 220V/50HZ, 2800V/ph Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |
| 21.2.4 | Quạt hướng trục số 4 | 1 | Cái | 1 | Lưu lượng: 414 m3/h, cột áp H=80 Pa, 220V/50HZ, 2800 V/ph Hãng sản xuất /Xuất xứ: Breeze /Việt Nam |